Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Энгельса 6-а

 За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Отвод ф40 | шт | 2 | 32,66 | 65,32 |
|  | Смена трубопровода х/воды ф40с применением газосварки | Резьба ф40 | шт | 2 | 13,98 | 27,96 |
|  | Приваривание отводов, резьб ф40 с применен газосварки | Сгон ф40 | шт | 2 | 41,95 | 83,9 |
|  | Смена сгонов ф40,ф32 в комплекте | к/гайка ф40 | шт | 1 | 22,2 | 22,2 |
|  | Комиссионное обследование с представителями водоканала по давлению воды | Муфта ф40 | шт | 1 | 45,68 | 45,68 |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | к/гайка ф32 | шт | 1 | 9,83 | 9,83 |
|  | Установка лампочек | Муфта ф32 | шт | 1 | 38,09 | 38,09 |
|  |  | Сгон ф32 | шт | 1 | 32,54 | 32,54 |
|  |  | к/гайка ф32 | шт | 1 | 599,92 | 599,92 |
|  |  | Труба ф40 | шт | 12,1 | 33,47 | 404,98 |
|  |  | кислород | М3 | 1,2 | 79,1 | 94,92 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 |  | Списан след месяц |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,05 | 60,59 | 3,02 |
|  |  | Шифер  | Л | 3 | б/у |  |
|  |  | Гвозди шиферные  | кг | 0,1 | 68 | 6,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1435,09 |
|  |  | Счет2025 |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 3 ч/ч | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | Счет 2027 |  |  |  |  |
|  |  | Диски по металлу | шт | 2 | 20,0 | 40,0 |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Эл лампочки | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  |  | 1511,78 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул. Энгельса 6-а**

 **За май\_2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Резьба ф25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 |
|  | Смена выключателя | Резьба ф20 | шт | 1 | 6,19 | 6,19 |
|  | Ремонт ШС РЩ  | ацетилен | кг | 0,31 | 440,68 | 137,7 |
|  | Приваривание резьб на трубопроводе х/в ф20,25с применением г/сварки | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 29,7 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,062 | 68,65 | 4,29 |
|  |  | техпластина |  | 0,2 | 223,05 | 44,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 230,9 |
|  |  |  2015 |
|  |  | Выключатель 1кл откр | шт | 1 | 30,43 | 30,43 |
|  |  | изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,29 |
|  |  | шуруп | кг | 0,01 | 5,14 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 35,77 |
|  |
|  | Карты обходов: 4  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 266,67 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Энгельса 6-а

 За июнь 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Энгельса 6-а

 За июль\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | Набивка сальниковая | кг | 0,1 | 224 | 22,4 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,8 | 84,75 | 67,8 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  | итого | 90,2 |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерных узлов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 4 | 8,1 | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Энгельса 6-а

 За август\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Смена ламп  | Лампы ЛОН | шт | 7 | 7,71 | 53,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Энгельса 6-а

 За сентябрь\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Энгельса 6-а

 за\_\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и узла |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |  |  |  |
|  | выявление причин канализационного запаха в кв№58(засор строительным мусором кв№70) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Установка лампочек | Лампа лон | шт | 2 | 7,29 | 14,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 14,58 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи