**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.12

За Апрель 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входа в подвал | Шифер волн | п\м | 17 | 124,28 | 2112,76 |
|  |  | Гвозди 4,0х100/5 | кг | 2 | 47,8 | 95,6 |
|  | Закраска надписей | Эмаль ПФ 115 гол. | кг | 2 | 79,66 | 159,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Известь | кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перчатки | пар |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.12

За Июнь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  | Покраска узла отопления | Эмаль ПФ черная | кг | 3 | 84,75 | 254,25 |
|  |  | Лен сантехнический  | кг | 0.04 | 213,57 | 8,54 |
|  | Промывка грязевика  | Болт М16 | кг | 0.5 | 94,91 | 47,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **7,4** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **310.24** |
|  |  | Мешки д\мусора  | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | Лампа ЛОН | шт | 1 | 7,71 | 7,71 |
|  |  | Лампа ЛОН | шт | 3 | 8,47 | 25,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.12

За Июль 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры | Набивка сальниковая | кг | 0.038 | 245 | 9.3 |
|  | Покраска лавочек | Эмаль | кг | 2 | 79.66 | 159.32 |
|  | Покос травы | Эмаль голуб | кг | 3 | 84.74 | 254.22 |
|  |  | Эмаль желт | кг | 2 | 79.66 | 159.32 |
|  |  | Эмаль зеленая | кг | 3 | 84.90 | 254.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **836.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | Струна косильная | м | 7 | 8.1 | **56.7** |
|  |  | Круг отрезной  | шт | 1 | 45.33 | 45.33 |
|  |  | Халат  | шт | 1 | 550.85 | 550.85 |
|  |  | Веник сорго | шт | 1 | 93.33 | 93.33 |
|  |  | Лампа ЛОН | шт | 3 | 7.71 | 23.13 |
|  |  | Щетка мет | шт | 1 | 68 | 68 |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.12

За август 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входа в подвал  | Шифер волновой | шт | 3 | 163,56 | 490,68 |
|  |  | Гвозди 100 | кг | 0,5 | 52,80 | 26,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гвозди 100 | кг | 0,2 | 52,80 | 10,56 |
|  | Ремонт запорной арматуры 2 подьезд ГВС | Кран ду 25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|  |  | Сгон ду25 | шт | 1 | 22,04 | 22,04 |
|  |  |  |  |  | **Итого:** | **918,22** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **0** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Светильник НББ-24 | шт | 2 | 16,95 | 33,9 |
|  |  | Светильник НББ-24 | шт | 2 | 47,62 | 95,24 |
|  |  | Известь | кг | 3 | 10,49 | 31,47 |
|  |  | Перчатки  | пар | 3 |  13,56 | 40,68 |
|  |  | Лампа ЛОН | шт | 6 | 7.72 | 46,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.12

За сентябрь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **6,9** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)