**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.8

За Апрель 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика  |  |  |  |  |  |
|  | Смена арматуры  | Отвод для сварки 40 | шт | 2 | 32,66 | 65,32 |
|  |  | Проволока  | кг | 0,5 | 62,92 | 31,46 |
|  |  | Отвод 45\*50 | шт | 1 | 20,64 | 20,64 |
|  |  | Кислород  | М3 | 2 | 79,1 | 158,2 |
|  |  | Ацетилен  | л | 1 | 440,68 | 440,68 |
|  | Ремонт канализации  | Переход на чугун 110\124 | шт | 1 | 33,05 | 33,05 |
|  | Закраска надписей | Эмаль ПФ 115 гол. | кг | 1 | 79,66 | 79,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  |  |  |  | **829,01** |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Веник сорго  | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | Известь | кг | 15 | 11,76 | 117,6 |
|  |  | Кисть флейцевая 75 | шт | 1 | 42,37 | 42,37 |
|  |  | Перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.8

За июнь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика  |  |  |  |  |  |
|  | Покраска узла отпления | Эмаль черная | кг | 3 | 84,75 | 254,25 |
|  | Смена арматуры | Кран ДУ20 | шт | 2 | 199,22 | 398,44 |
|  |  | Резьба ДУ20 | шт | 2 | 6,15 | 12,3 |
|  |  | Сгон ДУ20 | шт | 2 | 15,85 | 31,7 |
|  | 3,4 под отопление техподполье | Кран шаровый ДУ25  | шт | 2 | 328,56 | 657,12 |
|  |  | Лен сантехнический | кг | 0.02 | 213,57 | 4,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Лампа ЛОн | шт | 1 | 7,71 | 7,71 |
|  |  | Мешки д\мусора | шт | 1 | 10,68 | 10.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.8

За июль 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена арматуры 3 подъезд | Кран ДУ25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|  |  | Кран ду 15 | шт | 1 | 121,97 | 121,97 |
|  |  | Резьба ду 15 | шт | 1 | 21,19 | 21,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Лампа ЛОн | шт | 6 | 7,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.8

За август 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры 3 подъезд | Кран ДУ25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|  |  | Кран ду 15 | шт | 1 | 121,97 | 121,97 |
|  |  | Сгон ДУ20 | шт | 1 | 14,41 | 14,41 |
|  |  | Сгон ду25 | шт | 1 | 22,04 | 22,04 |
|  |  | Клапан 15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **итого** | **690,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **0** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Лампа ЛОн | шт | 6 | 7,72 | 46,32 |
|  |  | Известь  | кг | 5 | 10,49 | 52,45 |
|  |  | Перчатки  | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  | Мешки для мусора | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Есенина д.8

За сентябрь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметик акриловый  | кг | 15 | 117,33 | 1760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,5 |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)