|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Гоголя, д. 10 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | эл сварочные работы по смене тр/провода х/в (метал на ПП) | труба ПП 40 | м | 3 | 169,68 | 509,04 |
|  |  | труба ПП 40 | м | 2 | 108,78 | 217,56 |
|  |  | труба ПП 40 | м | 1 | 117,49 | 117,49 |
|  |  | муфта комб раз 40\*32 | шт | 2 | 738,99 | 1477,98 |
|  |  | муфта 40 ПП | шт | 1 | 8,51 | 8,51 |
|  |  | муфта 40 ПП | шт | 1 | 9,64 | 9,64 |
|  |  | муфта 40 ПП | шт | 3 | 12,18 | 36,54 |
|  | смена вентиля 32-2шт. | вентиль 32 | шт | 1 | 629,06 | 629,06 |
|  |  | вентиль 32 | шт | 1 | 599,91 | 599,91 |
|  | смена сгона 32-2шт. | сгон 32 | шт | 1 | 55,15 | 55,15 |
|  |  | сгон 32 | шт | 1 | 67,22 | 67,22 |
|  |  | электроды | кг | 0,13 | 103,12 | 13,41 |
|  |  | лен | кг | 0,04 | 226,45 | 9,06 |
|  | ремонт подъездной двери 2п | гвозди | кг | 0,3 | 85 | 25,50 |
|  | г/сварочные работы по устранению течи х/в L сварного шва 0,4м/п | кислород | м3 | 0,8 | 79,1 | 63,28 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,68 | 440,68 | 299,66 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **4139,01** |
|  |  | эл лампа | шт | 4 | 7,88 | 31,52 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | круг | шт | 2 | 20 | 40 |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.  Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | |  |  |  |  |  |