|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Гоголя, д. 14 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | проверка на прогрев отопит.приборов |  |  |  |  |  |
|  | ремонт лавки 4п | гвозди | кг | 0,1 | 85 | 8,50 |
|  | ремонт водосточной трубы | колено | шт | 1 | 169,49 | 169,49 |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **7,8** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **177,99** |
|  |  | эл лампа | шт | 4 | 7,88 | 31,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.  Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | |  |  |  |  |  |