Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин 2а За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | рем.скамеек | шурупгвозди | кгкг | 0,20,1 | 5,1448,7 | 1,024,87 |
| 2 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **5,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **3,8** |  |
|  |  | эл.лампы(2015)известь (2016) | шткг | 23 | 8,911,76 | 17,835,28 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **53,08** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин 2а За май 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | Хвс |  |  |  |  |  |
| 1 | газосвар.работы | ацетиленкислородсв.пров. | кгм³кг | 0,250,50,25 | 440,6879,162,92 | 110,1739,5515,73 |
| 2 | смена сгонов Ø32 | сгон Ø32 | шт | 2 | 32,84 | 65,68 |
| 3 | смена резьб Ø25 | резьба Ø25 | шт | 4 | 8,48 | 33,92 |
|  | отопление |  |  |  |  |  |
| 4 | заблин.сист.отоп. |  |  |  |  |  |
| 5 | ремонт задв. | болт М16техпластина | кгкг | 0,30,5 | 72,0384,75 | 21,6042,37 |
| 6 | ремонт вентилей |  |  |  |  |  |
| 7 | смена кранов Ø20 | кран Ø20 | шт | 3 | 214,22 | 642,66 |
| 8 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **971,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **5,2** |  |
|  |  | эл.лампы(2015)перчатки(2025)мешки(2016) | штпаршт | 312 | 7,7113,5611,02 | 23,1313,5622,04 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **58,73** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин 2а За июнь2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | покраска сущ.тр-да | эмаль | кг | 0,7 | 84,75 | 59,33 |
| 2 | подвязка сущ.тр-да | шпагат | кг | 0,6 | 195 | 117 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **176,33** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | эл.лампы(2015)перчатки(2025) | штпар | 31 | 8,4713,56 | 25,4113,56 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **38,97** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин 2а За июль2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | покраска оборуд. | эмаль | кг | 1 | 79,66 | 79,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **79,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **5,2** |  |
|  |  | эл.лампы(2015)розетка (2015) | штшт | 41 | 7,7165,25 | 30,8465,25 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **96,09** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин 2а За август 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | газосвар.рвботы | ацетиленкислородсв.пров. | кгм³кг | 0,3310,17 | 440,6879,0966,1 | 145,4279,0911,23 |
| 2 | смена тр-да Ø32 | труба Ø32 | кг | 10 | 39,8 | 398 |
| 3 | смена сгонов Ø15Ø20;Ø32 | сгон Ø15;-//- Ø20;-//-Ø32 | штштшт | 221 | 11,0214,429,66 | 22,0428,829,66 |
| 4 | смена резьб Ø20 | резьба Ø20 | шт | 2 | 5,94 | 11,88 |
| 5 | смена кранов Ø15;Ø20 | кран Ø15-//- Ø20 | штшт | 22 | 96,61157,71 | 193,22315,42 |
| 6 | рем.кранов и вент. | лен | кг | 0,2 | 255,93 | 51,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **1285,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | мешки (2019)перчатки(2025) | штшт | 42 | 11,0113,56 | 44,0427,12 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **71,16** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин 2а За сентябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **7,9** |  |
|  |  | эл.лампы(2015)перчатки(2025)метла(2019) | штштшт | 311 | 7,2913,56144,07 | 21,8713,56144,07 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **179,5** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин 2а За октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | эл.лампы(2015)лопата сав. (2019) | штшт | 31 | 7,88127,12 | 23,64127,12 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **150,76** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи