Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин2 За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 2 | побелка борд.кам.и дерев. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **3,7** |  |
|  |  | эл.лампы (2015)кисть(2027)известь(2016) | штшткг | 213 | 8,910211,76 | 17,810235,28 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **155,08** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин2 За май 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | газосвар.работы | ацетиленкислородсв.пров. | кгм³кг | 0,250,50,25 | 440,6879,162,92 | 110,1739,5515,73 |
| 2 | смена сгонов Ø15;Ø20 | сгон Ø15-//- Ø20  | штшт | 23 | 12,5815,85 | 25,1647,55 |
| 3 | смена резьб Ø15;Ø20 | резьба Ø15-//- Ø20 | штшт | 23 | 4,946,15 | 9,8818,45 |
| 4 | заблиновка сист.отоп. |  |  |  |  |  |
| 5 | ремонт задвижек | болт М16техпластина | кгкг | 0,30,5 | 72,0384,75 | 21,6042,37 |
| 6 | ремонт вентилей |  |  |  |  |  |
| 7 | смена кранов Ø20 | кран Ø20 | шт | 3 | 199-22 | 597,66 |
| 8 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **928,12** |
| Карты обходов и осмотров  | **5,2** |  |
|  |  | эл.лампы (2015)мешки (2016)перчатки (2025) | штштпар | 421 | 7,7111,0213,56 | 30,8422,0413,56 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **66,54** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин2 За июнь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | покраска сущ.тр-да | эмаль | кг | 0,7 | 84,75 | 59,33 |
| 2 | подвязка сущ.тр-да | шпагат | кг | 0,6 | 195 | 117 |
| 3 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **176,33** |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | эл.лампы (2015)перчатки(2025)провод(2015)изолента(2015) | штпармшт | 21151 | 8,4713,565,3426,44 | 16,9413,5680,126,44 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **137,04** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин2 За июнь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | покраска сущ.тр-да | эмаль | кг | 0,7 | 84,75 | 59,33 |
| 2 | подвязка сущ.тр-да | шпагат | кг | 0,6 | 195 | 117 |
| 3 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **176,33** |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | эл.лампы (2015)перчатки(2025)провод(2015)изолента(2015) | штпармшт | 21151 | 8,4713,565,3426,44 | 16,9413,5680,126,44 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **137,04** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин2 За июль 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп  |  |  |  |  |  |
| 2 | смена выключ. |  |  |  |  |  |
| 3 | смена светильн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **5,2** |  |
|  |  | эл.лампы (2015)выключ. (2015)светильник осн. (2015)светильник стек. (2015) | штштштшт | 6121 | 7,7147,9718,6447,62 | 46,2647,9737,2847,62 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **179,13** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин2 За август 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | газосвар.работы | ацетиленкислородсв.пров. | кгм³кг | 0,3310,17 | 440,6879,0966,1 | 145,4279,0911,23 |
| 2 | смена сгонов Ø15:Ø20 | сгон Ø15сгон Ø20 | штшт | 22 | 11,0215,85 | 22,0431,69 |
| 3 | смена резьб Ø20;Ø32 | резьба Ø20:Ø32 | штшт | 21 | 5,949,33 | 11,889,33 |
| 4 | смена тр-да Ø32 | труба Ø32 | кг | 10 | 39,8 | 398 |
| 5 | рем.вент. |  |  |  |  |  |
| 6 | смена кранов Ø15;Ø20 | кран Ø15кран Ø20 | штшт | 11 | 169157,71 | 169157,71 |
| 7 | рем.вент. | лен | кг | 0,2 | 255,93 | 51,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1086,57** |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | мешки (2019)перчатки(2025) | штпар | 421 | 11,0113,56 | 44,0427,12 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **71,16** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин2 За сентябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | рем окон.рам | штапики | п м | 2 | 6,69 | 13,38 |
| 2 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **13,38** |
|  Карты обходов и осмотров  | **7,9** |  |
|  |  | эл лампы(2015)перчатки(2025) | штпар | 21 | 7,2913,56 | 14,5813,56 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **28,14** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Клары Цеткин2 За октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | рем.вырав.стяж.отд.мест | цемент | кг | 25 | 4,49 | 112,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **112,25** |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | веник (2016)перчатки(2025) | штпар | 11 | 93,2213,56 | 93,2213,56 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **106,78** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи