Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом №27а

За апрель 2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка центральной канализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 2 ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кщеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Клары –Цеткин дом №27а**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Кран задвижка ф80 | шт | 1 | 3397,46 | 3397,46 |
|  | Устранение неисправности в эл. сети подвал | Болт | кг | 1 | 72,03 | 72,03 |
|  | Смена задвижки ф80 на системе отопления | гайка | кг | 0,2 | 99,16 | 19,83 |
|  | Установка рассечек б/у на задвижках отопления | Тех пластина | кг | 0,55 | 84,75 | 46,41 |
|  |  | болт | кг | 0,25 | 89,73 | 22,43 |
|  |  | гайка | кг | 0,033 | 99,6 | 3,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  | 3561,66 |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом №27а

за\_июнь\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслужевание водомерного узла | Кран задвижка ф80 | шт | 1 | 3396,61 | 3396,61 |
|  | Смена задвижки ф80 на сист отопления | Болт ф16 | кг | 1,5 | 94,92 | 142,38 |
|  |  | Гайка ф16 | кг | 0,8 | 102,54 | 82,03 |
|  |  | техпластина | кг | 0,5 | 82,47 | 41,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 3662,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом №27а

За июль\_\_\_\_2017\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Навешивание замков на двери в подвал | замок | шт | 2 | 133,23 | 266,46 |
|  |  | ключ | шт | 3 | 2,47 | 7,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерных узлов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 273,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом №27а

За август\_\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | набивка | кг | 0,02 | 224,00 | 4,48 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,15 | 84,74 | 12,71 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  | ***17,19*** |
|  |  | **2027** | | | | |
|  |  | круг | шт | 1 | 15,68 | 15,68 |
|  |  | итого |  |  |  | ***15,68*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом №27а

За сентябрь\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Заваривание трубопровода ливневой канализации | кислород | М3 | 0,065 | 79,1 | 4,95 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,0,65 | 440,61 | 27,55 |
|  | Чеканка канализационных раструбов | цемент | кг | 8 | 4,49 | 35,92 |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 68,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2019** |  |  |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом №27а

октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи