Утверждаю начальник ЖЭУ -19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом № 29

За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Кран ф20 | шт | 1 | 183,31 | 183,31 |
|  | Смена стояка х/в труба ф25 в подвале и по кв9 с применен газо сварки | Сгон ф20 | шт | 1 | 15,42 | 15,42 |
|  | Смена кранов ф20,ф15,ф25 | Резьба ф20 | шт | 3 | 6,19 | 18,57 |
|  | Смена сгонов ф20,ф25 | Сгон ф20 | шт | 2 | 15,85 | 31,7 |
|  | Приваривание резьб ф20,ф15,ф25. | Кран ф15 | шт | 2 | 121,97 | 243,94 |
|  | Прочистка центральной канализации | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,75 | 4,75 |
|  | Ремонт шс рщ | Труба ф25 | кг | 14,5 | 39,8 | 577,1 |
|  |  | Кран ф3/4 | шт | 1 | 272,42 | 272,42 |
|  |  | Кран ф25 | шт | 1 | 339,07 | 339,07 |
|  |  | Резьба ф25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 |
|  |  | Сгон ф25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  | кислород | М3 | 1,2 | 79,1 | 94,92 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,05 | 60,39 | 3,02 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 |  | Списан след месяц |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1819,08 |
|  |  | Счет 2027 |  |  |  |  |
|  |  | Диски по металлу | шт | 2 | 20,0 | 40,0 |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 5 ч/ч | Изолента | шт | 0,1 | 25,08 | 2,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1861,59 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ -19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Клары –Цеткин дом № 29**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Труба ф25 | кг | 7 | 36,44 | 255,08 |
|  | Ремонт эл. проводки с заменой кабеля | ацетилен | кг | 0,31 | 440,68 | 137,7 |
|  | Установка эл. счётчика кв 73 | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 29,7 |
|  | Смена стояка г/воды (магазин) ф25 с применением газосварки | Свар проволока | кг | 0,062 | 68,65 | 4,29 |
|  | Установка рассечек на задвижки сист отопления | Техпластина | кг | 0,55 | 84,75 | 46,61 |
|  | Прочистка ц/канализации | болт | кг | 0,25 | 89,53 | 22,43 |
|  |  | гайка | кг | 0,33 | 99,16 | 3,3 |
|  |  |  |  |  | итого | 499,11 |
|  |  | 2015 | | | | |
|  |  | кабель | м | 2 | 5,34 | 10,68 |
|  |  | кабель | м | 3 | 13,50 | 40,50 |
|  |  | изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,29 |
|  |  |  |  |  | итого | 56,47 |
|  |  |  |  | 2027 |  |  |
|  |  | Круг отрезной | шт | 1 | 15,68 | 15,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  | 56,47 |
|  | | | | |
|  | Карты обхода: 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 571,26 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ -19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом № 29

за\_июнь\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ -19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом № 29

За июль\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерных узлов | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016** |  |  |  |  |
|  |  | мешки | шт | 2 | 11,02 | 22,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ -19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом № 29

За август\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2023** | | | | |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | набивка | кг | 0,04 | 224,00 | 8,96 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,15 | 84,74 | 12,71 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  | ***21,67*** |
|  |  | **2027** | | | | |
|  |  | круг | шт | 1 | 15,68 | 15,68 |
|  |  | итого |  |  |  | ***15,68*** |
|  |  | **2016** | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| Ника Хлор | шт | 25 | 2,03 | 50,75 |
|  |  | итого |  |  |  | ***50,75*** |
|  |  |  | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ -19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом № 29

За сентябрь\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Смена вводной задвижки ф100 на дом на системе отопления | Кран –задвижка ф100 | Шт | 1 | 4467,8 | 4467,8 |
|  |  | Болт м16 | кг | 1,01 | 118,65 | 119,84 |
|  |  | Гайка ф16 | кг | 0,21 | 122,88 | 26,6 |
|  |  | Тех пластина | кг | 0,29 | 82,47 | 23,56 |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 4637,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Ремонт шс рщ | Шайба м6 | Шт | 6 | 0,43 | 2,58 |
|  |  | Изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,29 |
|  |  | Гайка м6 | кг | 0,2 | 175 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 42,87 |
|  |  |  |  | **2020** |  |  |
|  |  | Карате отрава | шт | 0,15 | 1481,35 | 222,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  | к/о 7 | Мешки мусорные | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ -19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Клары –Цеткин дом № 29

за\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Ремонт шс рщ | Болт м6х30 | Шт | 1 | 1,95 | 1,95 |
|  |  | Гайка м6 | Кг | 0,01 | 175 | 1,75 |
|  |  | Шайба м6 | шт | 3 | 0,43 | 1,29 |
|  |  | Изолента | Шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  | Установка лампочек | Лампа лон | шт | 1 | 7,29 | 7,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 13,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи