Утверждаю начальник ЖЭУ-\_19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Кольцова дом №12

За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Дюбель гвоздь | Шт | 25 | 1,40 | 35 |
|  | Установка продухов | Полоса 40х4 | Кг | 36 | 48,18 | 1739,48 |
|  | Ремонт двери в подвал | Полоса 40х4 | Кг | 10 | 48,18 | 481,80 |
|  | Установка лампочек | Полоса 30х4 | Кг | 72 | 44 | 3168 |
|  |  | Полоса 30х4 | Кг | 48 | 44 | 2112 |
|  |  | Полоса 30х4 | Кг | 48 | 44 | 2112 |
|  |  | Полоса 30х4 | Кг | 34,4 | 43,80 | 1506,72 |
|  |  | Полоса 30х4 | Кг | 19,2 | 44 | 844,80 |
|  |  | Полоса 25х4 | Кг | 17,3 | 44 | 761,20 |
|  |  | Полоса 40х4 | Кг | 4 | 48,18 | 192,72 |
|  |  | Полоса 30х4 | Кг | 24 | 44 | 1056 |
|  |  | Полоса 30х4 | Кг | 48 | 44 | 2112 |
|  |  | Полоса 30х4 | Кг | 17,4 | 44 | 765,60 |
|  |  | Дюбель гвоздь | Кг | 0,8 | 160,16 | 128,13 |
|  |  | Дюбель гвоздь | Кг | 0,2 | 128,95 | 25,79 |
|  |  | Дюбель гвоздь | Кг | 1,3 | 143 | 185,90 |
|  |  | Дюбель гвоздь | Кг | 1 | 128,94 | 128,94 |
|  |  | Дюбель гвоздь | Кг | 0,15 | 143 | 21,45 |
|  |  | Патрон монтажный | шт | 100 | 4 | 400 |
|  |  | Саморезы 3,5х32 | шт | 15 | 0,45 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 17779,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Эл лампочки | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  | Карты обходов 6 ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 17802,41 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Кольцова дом №12**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Кольцова дом №12

За июнь\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Труба ф32 | кг | 10 | 39,8 | 398,0 |
|  | Смена трубопр х/в ф32 и приваривание отводов ф32 с применением газосварки | Отвод ф32 б/у | шт | 1 |  |  |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,13 |
|  |  | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 30,05 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,13 | 68,65 | 8,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 525,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Кольцова дом №12

За июль\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | Набивка сальниковая | кг | 0,1 | 224 | 22,4 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,8 | 84,75 | 67,8 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  | итого | 90,2 |
|  | Осмотр и обслуживание водомерных узлов |  |  |  |  |  |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |  |  |  |  |
|  | Ремонт шс и рщ | Изолента | Шт | 0,1 | 74,75 | 7,47 |
|  | Смена ламп | Лампа ЛОН | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  |  |  |  | Итого | 46,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 152,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Кольцова дом №12

За август\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Замена петель на дверь подвала | Петля | Шт | 1 | 25,8 | 25,8 |
|  |  | гвозди | кг | 0,033 | 69 | 2,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |  | 28,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Замена выключателя | Выключатель откр | Шт | 2 | 42,37 | 84,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильника | Светильник НББ (осн) | Шт | 1 | 16,95 | 16,95 |
|  |  | Светильник НББ (осн) | Шт | 1 | 16,95 | 16,95 |
|  |  | Светильник НББ (стекло) | Шт | 1 | 47,62 | 47,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шс рщ | Изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | шт | 7 | 7,71 | 53,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |  | 222,87 |
|  |  | **2016** | | | | |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 11,16 |
|  |  | итого |  |  |  | ***11,16*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Кольцова дом №12

За сентябрь\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Приваривание резьбы трубопр х/в подвал | Резьба ф25 | шт | 1 | 7,63 | 7,63 |
|  | Смена сгона на х/в подвал | Сгон ф25 | шт | 1 | 22,03 | 22,03 |
|  | Смена крана ф25 -подвал | Кран ф25 | шт | 1 | 388,54 | 388,54 |
|  | Смена крана ф20 -подвал | Кран ф20 | Шт | 2 | 96,61 | 193,22 |
|  | Смена сгона на х/в ф20 подвал | Сгон ф20 | шт | 2 | 15,79 | 31,58 |
|  | Смена трубопровода х/в ф25 в подвале с применен газосварки | Труба ф25 | кг | 7,7 | 36,44 | 280,59 |
|  | Кв 46-ревизия крана перед радиатором | кислород | М3 | 0,13 | 79,1 | 9,89 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,13 | 440,68 | 55,09 |
|  |  | лен | кг | 0,06 | 63,56 | 3,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 992,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  |  | Мешки для мусора | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  | **2019** |  |  |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  |  |  | **2027** |  |  |
|  |  | Круг отрезной | шт | 2 | 22 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Кольцова дом №12

за\_\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Ремонт эл. проводки мест общего пользования | Изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1,32 |
|  |  |  |  | **2023** |  |  |
|  | смена трубопровода х/в ф 25 с применением газосварки в подвале дома | Труба ф25 | М.п | 0,7 | 116 | 81,2 |
|  | приваривание отводов ф25 | Отвод ф32 | шт | 2 | 42,38 | 84,76 |
|  |  | кислород | М3 | 0,34 | 79,1 | 26,89 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,19 | 449,15 | 85,34 |
|  |  | электроды | кг | 0,05 | 110,72 | 5,54 |
|  | смена спусника на сист отопления по стояку кв 62 | кран 15(на спусник) | шт | 1 | 135 | 135 |
|  |  | лен | кг | 0,05 | 63,56 | 3,17 |
|  | ликвидация воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | перекрытие и открытие задвижек на отоплении по просьбе БКЭ |  |  |  | итого | 421,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи