Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Кольцова 2 За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 2 | смена розетки |  |  |  |  |  |
| 3 | смена автоматов |  |  |  |  |  |
| 4 | побелка дерев.,борд.камня |  |  |  |  |  |
|  | отопление |  |  |  |  |  |
| 5 | газосвар.работы | св.пров. | кг | 0,4 | 62,92 | 25,17 |
| 6 | смена сгона Ø40:резьбØ40 | сгонØ40  муф.Ø40  резьбаØ40 | шт  шт  шт | 1  1  1 | 41,95  45,68  13,98 | 41,95  45,68  13,98 |
| 7 | ремонт задвиж. | болт М16  гайка М16 | кг  кг | 0,3  0,15 | 72,03  109,32 | 21,60  16,39 |
| 8 | ремонт вентилей |  |  |  |  |  |
| 9 | герметизация ввода | цемент | кг | 100 | 4,58 | 458 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **622,77** |
| **Карты осмотра:** | | |  |  | | |
|  |  | эл.лампы (2015)  розетка (2015)  автоматы (2015)  известь(2016) | шт  шт  шт  кг | 2  1  2  5 | 8,9  65,25  76,73  11,76 | 17,8  65,25  153,46  58,8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **295,31** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Кольцова 2 За май 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 2 | заблин.сист.отоп. |  |  |  |  |  |
| 3 | ремонт вырав.стяж.отд.мест | цемент | кг | 25 | 4,58 | 114,5 |
| 4 | рем.скам. | брус  гвозди | п м  кг | 2,5  0,1 | 62,14  68 | 155,35  6,8 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **276,65** |
| **Карты осмотра:** | | | **3,9** |  | | |
|  |  | эл.лампы (2015)  веник (2019)  перчатки (2025) | шт  шт  пар | 5  1  1 | 7,71  93,22  13,56 | 38,55  93,22  13,56 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **146,33** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Кольцова 2 За июнь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  | отопление |  |  |  |  |  |
| 2 | газосвар.работы | ацетилен  кислород | кг  м³ | 0,5  1 | 440,68  79,10 | 220,34  79,10 |
| 3 | смена тр-да Ø15;Ø20 | трубаØ15  -//- Ø20 | кг  кг | 5,8  5,2 | 36,44  36,44 | 211,35  189,5 |
| 4 | покраска сущ.тр-да | эмаль | кг | 0,7 | 84,75 | 59,33 |
| 5 | рем.задвиж. | техпластина  болт М16 | кг  кг | 0,6  0,2 | 82,47  94,91 | 49,48  18,98 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **828,08** |
| **Карты осмотра:** | | |  |  | | |
|  |  | эл.лампы (2015)  мешки(2016)  перчатки (2025) | шт  шт  пар | 7  3  1 | 8,47  11,02  13,56 | 59,29  33,06  13,56 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **105,91** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Кольцова 2 За июль 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 2 | смена патронов |  |  |  |  |  |
| 3 | покраска оборуд. | эмаль | кг | 1 | 79,66 | 79,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **79,66** |
| **Карты осмотра:** | | | **3,9** |  | | |
|  |  | эл.лампы (2015)  патрон (2015) | шт  шт | 8  1 | 7,71  15,50 | 61,68  15,50 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **77,18** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Кольцова 2 За август 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 2 | смена автоматов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| **Карты осмотра:** | | |  |  | | |
|  |  | эл.лампы (2015)  автоматы (2015)  веник(2016)  перчатки(2025) | шт  шт  шт  пар | 8  2  1  1 | 7,71  70,67  84,74  13,56 | 61,68  141,34  84,74  13,56 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **301,32** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Кольцова 2 За сентябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | рем окон.рам | штапики | п м | 2 | 6,69 | 13,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **13,38** |
| **Карты осмотра:** | | | **3,9** |  | | |
|  |  | эл.лампы(2015)  мешки(2019)  перчатки(2025) | шт  шт  пар | 1  2  1 | 7,29  10,68  13,56 | 7,29  21,36  13,56 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **42,21** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Кольцова 2 За октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  | Хвс |  |  |  |  |  |
| 2 | уст-ка крана Ø15 | кран шар.Ø15 | шт | 1 | 135 | 135 |
| 3 | смена сгонаØ15 | сгон Ø15  муф.Ø15  к.г.Ø15 | шт  шт  шт | 1  1  1 | 15  15  7 | 15  15  7 |
| 4 | смена.эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 5 | смена авт.32А |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **172** |
| **Карты осмотра:** | | | **4,7** |  | | |
|  |  | эл.лампы (2015)  авт.32А (2015)  перчатки (2025) | шт  шт  пар | 8  2  1 | 7,88  75,17  13,56 | 63,04  150,34  13,56 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **226,94** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи