|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: Технический директор МУП "Жилкомсервис"**  |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | г/св. работы по устранению течи ГВС 1 п., ХВС | кислород | м3 | 0,67 | 79,10 | 53,00 |
|   |   | ацетилен | кг | 0,55 | 440,68 | 242,37 |
|   | смена трубопровода ГВС 1 п. | труба 15 | кг | 2 | 36,44 | 72,88 |
|   |   | труба 25 | м | 4 | 116,00 | 464,00 |
|   |   | отвод 15 | шт. | 1 | 15,21 | 15,21 |
|   |   | труба 20 | м | 0,5 | 98,00 | 49,00 |
|   | смена резьбы ХВС 1 п. | резьба 15 | шт. | 1 | 4,94 | 4,94 |
|   | смена трубопровода ГВС кв. 2, кв. 3  | муфта п/п 25  | шт.  | 1 | 41,00 | 41,00 |
|   |   | муфта п/п 25\*25 | шт. | 3 | 127,97 | 383,91 |
|   |   | муфта п/п 25 | шт. | 2 | 119,62 | 239,24 |
|   |   | тройник п/п 25\*20\*25 | шт. | 1 | 7,15 | 7,15 |
|   |   | угольник п/п 25 | шт. | 1 | 7,40 | 7,40 |
|   |   | угольник п/п 25 | шт. | 4 | 3,53 | 14,12 |
|   |   | угольник п/п 25 | шт. | 1 | 5,02 | 5,02 |
|   |   | труба п/п 25 | м | 2 | 25,94 | 51,88 |
|   | смена сгона ГВС кв. 2, кв. 3 | сгон 25 | шт. | 2 | 22,03 | 44,06 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **1695,18** |
|  |  | перчатки  | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
| Начальник ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В. |  |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. |  |  |  |  |  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |