Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Красная дом №16

 За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Резьба ф15 | шт | 2 | 4,94 | 9,88 |
|  | Приваривание резьбы ф15 на трубопроводе х/воды с применением газосварки | Кран ф15 | шт | 2 | 151,97 | 243,94 |
|  | Смена крана ф15 | кислород | М3 | 1,2 | 79,1 | 94,92 |
|  | Прочистка центральной канализации | Свар проволока | кг | 0,05 | 60,59 | 3,02 |
|  | Ремонт двери в подвал | ацетилен | кг | 0,2 |  | Списан след месяц |
|  | Замена автомата | Саморезы | Шт | 15 | 0,65 | 9,75 |
|  | Замена патрона | Саморезы  | Шт | 5 | 0,55 | 2,75 |
|  | Замена выключателя | Саморезы  | шт | 10 | 0,45 | 4,50 |
|  | Побелка бордюрного камня и деревьев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 368,76 |
|  |  | Счет2019 |  |  |  |  |
|  |  | метла | шт | 1 | 144,07 | 144,07 |
|  |  | Счет 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Известь  | кг | 10 | 11,76 | 117,6 |
|  |  | Счет 2027 |  |  |  |  |
|  |  | Диски по металлу | шт | 2 | 20,0 | 40,0 |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Автомат 16а | Шт | 2 | 70,68 | 141,36 |
|  |  | Патрон подвесной | Шт | 1 | 15,38 | 15,38 |
|  |  | Выключатель 1кл.скр | Шт | 1 | 30,43 | 30,43 |
|  |  | Изолента  | шт | 0,1 | 27,79 | 2,78 |
|  |  | Итого  |  |  |  | 189,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  |  | 860,38 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Красная дом №16**

 **За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Пеля накладная | шт | 2 | 25,80 | 51,60 |
|  | Ремонт двери в техподвал | саморезы | шт | 10 | 0,50 | 5,00 |
|  | Ремонт лавок на д/площадке с заменой брусков | бруски | М.п. | 18 | 62,14 | 1118,52 |
|  | Ремонт эл. проводки с заменой кабеля | гвозди | кг | 0,05 | 47,80 | 2,39 |
|  | Установка эл. счётчика кв 57 | Вентиль ф25  | шт | 1 |  | Списан след месяц |
|  | Прочистка ц/канализации | Сгон ф32 | шт | 1 | 32,34 | 32,34 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе горячей воды | Резьба ф32 | шт | 1 | 11,84 | 11,84 |
|  |  | Резьба ф25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1230,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  2015 |
|  |  | кабель | м | 2 | 5,34 | 10,68 |
|  |  | изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 15,97 |
|  |
|  | Карты обходов: 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1246,14 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Красная дом №16

 за\_июнь\_\_\_\_\_\_\_2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Устранение воздушных пробок в системе гор воды |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Красная дом №16

 За июль\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | Набивка сальниковая | кг | 0,1 | 224 | 22,4 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,8 | 84,75 | 67,8 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  | итого | 90,2 |
|  | Удаление воздушных пробок на трубопр гор/воды |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли кв.№28 | Линокром ТКП | М2 | 60 | 75,52 | 4531,2 |
|  |  | Пропан | Л | 34,61 | 25,42 | 879,78 |
|  |  |  |  |  | Итого  | 5410,98 |
|  |  | **2015** |  |  |  |  |
|  | Установка автовыключателя  | Автовыключатель 32а | Шт | 2 | 70,68 | 141,36 |
|  | Смена лампы | Лампа ДРВ | Шт | 1 | 270,26 | 270,26 |
|  |  | Изолента  | Шт | 0,1 | 74,75 | 7,47 |
|  |  |  |  |  | Итого  | 419,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016** |  |  |  |  |
|  |  | мешки | шт | 2 | 11,02 | 22,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2025** |  |  |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого  | 5985,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 6 |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Красная дом №16

 За август\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Замена петель на дверь подвала | Петля | Шт | 1 | 25,8 | 25,8 |
|  |  | гвозди | кг | 0,033 | 69 | 2,3 |
|  | Смена задвижки по отоплению с подогревом болтов | Кран задвижка ф 80 | шт | 1 | 3413,52 | 3413,52 |
|  |  | Болт м 16 | кг | б/у |  |  |
|  |  | Гайка м 16 | кг | б/у |  |  |
|  |  | кислород | М.к. | 0,35 | 79,10 | 27,69 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,25 | 440,67 | 110,17 |
|  |  | **Итого**  |  |  |  | ***3579,48*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Замена выключателя | Выключатель скр | Шт | 1 | 40,76 | 40,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шс рщ | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого**  |  |  |  | ***58,82*** |
|  |  |  |
|  |  |   **2016** |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  | итого |  |  |  | ***10,68*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Красная дом №16

 За сентябрь\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом | Сгон ф 20  | шт | 1 | 15,79 | 15,79 |
|  | Смена кранов 20 на стояках г/в по кв 23 в подвале дома | Кран ф20 | шт | 2 | 96,61 | 193,22 |
|  | Смена кранов 15 на стояках г/в по кв 23 в подвале дома (спусники) | Кран ф15 | шт | 2 | 96,61 | 193,22 |
|  | Приваривание резьб на стояке г/в | Резьба ф20 | шт | 2 | 6,16 | 12,32 |
|  | Смена сгонов ф20 –стояк г/в | Сгон ф20 | шт | 2 | 15,79 | 31,58 |
|  | Смена сгонов ф15 –стояк г/в | Сгон ф15 | шт | 2 | 12,57 | 25,14 |
|  | Смена крана ф25-стояк г/в | Кран ф25 | шт | 1 | 165,27 | 165,27 |
|  | Смена трубопровода г/в -подвал | Труба ф25 | кг | 5 | 36,44 | 182,2 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе г/воды | кислород | М3 | 0,13 | 79,1 | 9,89 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,13 | 440,68 | 55,29 |
|  |  | лен | кг | 0,06 | 63,56 | 3,97 |
|  | Ремонт качель | Болт м6/100 | шт | 4 | 5,50 | 22 |
|  | Уборка дерева  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  | итого | 909,89 |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  |  | Мешки для мусора | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | Таблетки хлор | шт | **15** | 2,03 | 30,45 |
|  | к/о 6 |  |  |  | итого |  51,81 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  | **2027** |  |  |
|  |  | Круг отрезной | шт | 2 | 22 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Красная дом №16

 за\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Установка лампочек | Лампа лон | шт | 3 | 7,29 | 21,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 21,87 |
|  |  | **2023** |  |  |  |  |
|  | изготовление переходников сф15 \*ф20 для смены спусников в подвале дома (вентилей ф15 нет) с применением газосварки | Сгон ф15 | шт | 2 | 15 | 30,0 |
|  |  ---//---- | Сгон ф20 | шт | 2 | 14,41 | 28,82 |
|  | смена спусников ф20 в подвале на стояках системы отопления по стояку кв 32  | Вентиль ф20 | шт | 2 | 176,45 | 352,9 |
|  |  | кислород | М3 | 0,68 | 79,1 | 53,78 |
|  | заваривание свищей на полотенцесушителе кв 25 | ацетилен | кг | 0,38 | 449,15 | 170,68 |
|  |  | электроды | кг | 0,1 | 116,78 | 11,08 |
|  |  | Муфта ф20 | шт | 2 | 17,0 | 34,0 |
|  |  | к/гайка ф20 | шт | 2 | 11 | 22 |
|  |  | лен | кг | 0,2 | 63,56 | 12,7 |
|  | смена кранов маевского в кв №13,14 | Кран маевского | шт | 3 | 21,51 | 64,53 |
|  | установка вентилей ф25 на трубопр ливневневой канализации. | Вентиль ф25 | шт | 4 | 288,82 | 1155,28 |
|  | ликвидация воздушних пробок на системе отопления и гор воды. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1935,77 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи