Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД\_\_ \_**Красной Гвардии 16**

**За апрель 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Списание эл. счётчика | |  |  |  |  |  |
| 2 | Обслуживание в/счётчика | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  |  |
|  | | | |  | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов: | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД\_\_ \_**Красной Гвардии 16**

**За май 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма | |
| 1 | Списание и обслуживание в/счётчика | | Болт м 16 | Кг | 0,15 | 89,83 | 13,47 | |
| 2 | Списание показаний эл.счётчика | | Гайка м 16 | кг | 0,05 | 99,16 | 4,96 | |
| 3 | Изготовление и установка рассечек | | техпластина | кг | 0,3 | 84,75 | 25,43 | |
| 4 |  | |  |  |  |  |  | |
| 5 |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***43,86*** | |
|  | | | |  | | | | |
|  | Карты обходов: | 4 | **2027** | | | | | |
|  |  | | Круг отрезной | шт | 2 | 15,68 | | 31,36 |
|  |  | |  |  |  |  | | ***31,36*** |
|  |  | | Итого: |  |  |  | | ***75,22*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД\_\_ \_**Красной Гвардии 16**

**За июнь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Списание эл. счётчика | | Труба пп ф 32 | м | 4 | 102,17 | 408,68 |
| 2 | Обслуживание в/счётчика | | Кран ф 15 | шт | 1 | 121,97 | 121,97 |
| 3 | Снятие шайб по требованию наладки | | Клапан кран ф 25 | шт | 1 | 329,46 | 329,46 |
| 4 | Смена стояка по х/воде с заменой кранов кв 19 | | Резьба ф 25 | шт | 1 | Списание в след | месяце |
| 5 | Установка заглушек на радиаторе отопления кв 6 | | Заглушка ф 15 | шт | 2 | 25,42 | 50,84 |
| 6 | Ремонт ШС РЩ | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***910,95*** |
|  | | | |  | | | |
|  |  | | **2015** | | | | |
|  | Карты обходов: | 0 | изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***1,32*** |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***912,27*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД\_\_ \_**Красной Гвардии 16**

**За июль 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Обслуживание в/счётчика | |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка канализации в подвале | |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт запорной арматуры | | набивка | кг | 0,05 | 224,00 | 11,20 |
| 4 | Окраска узла отопления | | эмаль | кг | 0,8 | 84,75 | 67,80 |
| 5 | Заполнение системы отопления | |  |  |  |  |  |
| 6 | Промывка системы отопления | |  |  |  |  |  |
| 7 | опресовка | |  |  |  |  |  |
|  |  | | Резьба ф 25 | шт | 1 | 7,63 | 7,63 июнь |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***86,63*** |
|  | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов: | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***86,63*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД\_\_ \_**Красной Гвардии 16**

**За август 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2015** | | | | |
|  | Ремонт шс рщ | | Шайба м6 | шт | 4 | 0,43 | 1,72 |
|  |  | | изолента | Шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  | Смена ламп | | Лампа лон | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  | | Итого |  |  |  | **27,49** |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД\_\_ \_**Красной Гвардии 16**

**За сентябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Обслуживание в/счётчика | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Снятие заглушек с системы отопления | |  |  |  | |  |  |
|  | Погрузка веток на машину | |  |  |  | |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | | **2025** | | | | | |
|  |  | | перчатки | пар | 1 | | 13,56 | 13,56 |
|  |  | | итого |  |  | |  | ***13,56*** |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | | | |  | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | Карты обходов: | 4 |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  | |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД\_\_ \_**Красной Гвардии 16**

**За октябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Обслуживание в/счётчика | |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация в/пробок в системе отопления | |  |  |  |  |  |
|  | Обход на предмет закрытия подвала | |  |  |  |  |  |
|  | Устранение засора канализации в подвале | |  |  |  |  |  |
|  | Проверка закрытых чердаков | |  |  |  |  |  |
|  | Смена радиатора кв 6 со сгонами и радиаторными пробками | | радиатор | шт | 1 | 3535,06 | 3535,06 |
|  |  | | Пробка радиаторная | шт | 2 | 23,98 | 47,96 |
|  |  | | Сгон ф 15 | шт | 3 | 15,00 | 45,00 |
|  |  | | Муфта ф 15 | шт | 3 | 15,00 | 45,00 |
|  |  | | к/гайка ф 15 | шт | 3 | 7,00 | 21,00 |
|  |  | | лён | шт | 0,05 | 63,56 | 3,17 |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***3697,19*** |
|  | | | |  | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи