Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_П.В.\_Акулов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Красный маяк 2а

За май 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **2,72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_А.М.Куликова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Красный маяк 2а

За июнь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена вентиля Ø15 | вентильØ15 | шт | 2 | 163,64 | 327,28 |
| 2 | ремонт радиатора | пробка радиаторная | шт | 2 | 23,98 | 47,96 |
| 3 | смена тр.проводаØ20 | труба Ø20кранØ20 | кгшт | 51 | 36,44199,22 | 182,20199,20 |
| 4 | подготовочные работы к с.о | техпластинаболтМ-16шпагат эмаль черная гайка М-16 | кгкгкгкгкг | 1,40,620,32,50,15 | 82,4794,91195,0084,75102,54 | 115,4559,0058,50211,8815,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1216,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 3 | 8,47 | 25,41 |
|  |  | шлифшкурка(2027) | м\п | 0,1 | 250,00 | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **50,41** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Красный маяк 2а

За июль 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | Смена крана Ø20 | кранØ20 | шт | 2 | 199,22 | 398,44 |
|  |  | сгонØ20 | шт | 2 | 15,84 | 31,68 |
| 2 | Смена задвижкиØ50 | задвижкаØ50 | шт | 1 | 2841,52 | 2841,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **3271,64** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **2,72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Смена эл.лампочек | Эл.лампочки(2015) | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **23,13** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Красный маяк 2а

За август 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сверло(2027) | шт | 1 | 121,00 | 121,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **121,00** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Красный маяк 2а

За сентябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | ремонт окон | штапик | п/м | 3,32 | 6,69 | 22,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **22,21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **2,72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи