Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Никитина дом № 15б

 За апрель 2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Кран ф25 | шт | 1 | 339,07 | 339,07 |
|  | Смена трубопровода х/воды ф89,ф25 в подвале с применением газосварки | Сгон ф25 | шт | 2 | 26,38 | 52,76 |
|  | Приваривание резьб ф15,25 | Резьба ф25 | шт | 2 | 8,48 | 16,96 |
|  | Смена кранов ф25,ф15 | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|  | Смена сгонов ф25 | кислород | М3 | 1,2 | 79,1 | 94,92 |
|  | Замена лампы | Свар проволока | кг | 0,05 | 60,59 | 3,02 |
|  |  | Ацетилен  | кг | 0,2 |  | Списан след месяц |
|  |  | Труба ф89 | кг | 23,8 | 32,63 | 776,59 |
|  |  | Труба ф25 | кг | 1 | 36,44 | 36,44 |
|  |  | Сгон ф25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  | Резьба ф25 | шт | 2 | 8,48 | 16,96 |
|  |  | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|  |  | Кран ф25 | шт | 1 | 339,07 | 339,07 |
|  |  | Кран ф15 | шт | 1 | 112,71 | 112,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1824,76 |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Лампа ДРВ  | шт | 1 | 245,68 | 245,68 |
|  |  | Счет2025 |  |  |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | Счет 2027 |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 5 ч/ч | Диски по металлу | шт | 2 | 20,0 | 40,0 |
|  |  | Итого  |  |  |  | 2124 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

с Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Никитина дом № 15б**

 **За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Карты обходов: 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Никитина дом № 15б

 за\_июнь\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Кран ф32 | шт | 1 | 599,92 | 599,92 |
|  | Смена трубопровода х/воды ф76,ф89 с применением газосварки | Сгон ф32 | шт | 1 | 32,54 | 32,54 |
|  | Смена кранов ф20,ф32,25 | Кран ф20 | шт | 1 | 199,22 | 199,22 |
|  | Смена сгонов ф20,ф32 в комплекте,ф25 | Сгон ф20 | шт | 2 | 15,85 | 31,7 |
|  | Приваривание резьб ф25 с применением газосварки | Сгон ф20 | Шт | 1 |  | Списан след месяц |
|  | Прочистка канализации в подвале | Вентиль ф25 | шт | 1 | 329,46 | 329,46 |
|  |  | Кран ф25 | шт | 2 | 368,54 | 737,08 |
|  |  | Сгоне ф25 | шт | 3 | 27,09 | 81,27 |
|  |  | Резьба ф25 | шт | 3 | 9,14 | 27,42 |
|  |  | Резьба ф25 | шт | 3 |  | Списан след месяц |
|  |  | Труба ф76 | кг | 55 | 33,9 | 1864,5 |
|  |  | Труба ф89 | кг | 25,6 | 35,59 | 911,1 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,13 |
|  |  | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 30,05 |
|  |  | Проволока сварочная | кг | 0,12 | 68,65 | 8,23 |
|  |  | к/гайка ф32 | шт | 2 | 12,96 | 25,92 |
|  |  | Муфта ф32 | шт | 2 | 38,09 | 76,18 |
|  |  |  |  |  | итого | 5042,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Никитина дом № 15б

 За июль\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Чеканка канализационных раструбов | цемент | кг | 10 | 4,58 | 45,8 |
|  | Смена крана х/в ф15 кв58 | Кран ф15 | шт | 1 | 121,97 | 121,97 |
|  | Смена сгона нах/в кв58 | Сгон | шт | 1 | 15,79 | 15,79 |
|  | Смена крана пп ф20 на х/в по стояку кв 115 | Кран пп ф20 | шт | 3 | 121,97 | 365,91 |
|  | Смена стального трубопровода х/в по стояку кв 115 на полипропиленовый трубопровод ф32,ф20 с применением пп соединительных фитингов | Муфта пп 32 | шт | 2 | 8,9 | 17,8 |
|  |  | Тройник пп32 | шт | 1 | 10,29 | 10,29 |
|  |  | Муфта пп | шт | 1 | 6,41 | 6,41 |
|  |  | Муфта 32\*1 пп | шт | 2 | 200,08 | 400,16 |
|  |  | Муфта 20\*15 | шт | 3 | 40,17 | 120,51 |
|  |  | Муфта прох 32\*20 пп | шт | 4 | 10,05 | 40,2 |
|  |  | Труба пп 20м.п | М.п | 4 | 22,71 | 90,84 |
|  |  | Труба пп32 | М.п | 4 | 70,51 | 282,04 |
|  |  | Муфта комб 32\*1/2 | шт | 1 | 60,27 | 60,27 |
|  |  | Тройник пп |  пп | 1 | 76,27 | 76,27 |
|  | Смена вентиля ф20 на сист отопления с применен газосварки. | Вентиль ф20 | шт | 2 | 197,93 | 395,86 |
|  | Газосвар работы при замене стояка по кв 115 а так-же заваривание свищей на трубопроводе х/в | кислород | М3 | 0,6 | 79,1 | 47,46 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,3 | 440,68 | 132,2 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,06 | 68,64 | 4,12 |
|  |  | Резьба ф25 | шт | 3 | 7,63 | 22,89 работа июнь |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | Набивка сальниковая | кг | 0,1 | 224 | 22,4 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,8 | 84,75 | 67,8 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 2346,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | диск | шт | 5 | 20 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016** |  |  |  |  |
|  |  | мешки | шт | 2 | 11,02 | 22,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 11 |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Никитина дом № 15б

 За август\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Чеканка к/раструбов в подвале | цемент | шт | 0,85 | 230,00 | 195,00 |
|  | Навеска замка | замок | шт | 1 | 133,23 | 133,23 |
|  |  | ключ | шт | 2 | 2,47 | 4,94 |
|  |  | итого |  |  |  | ***333,67*** |
|  |  |  2016 |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 11,16 |
|  |  | итого |  |  |  | ***11,16*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Никитина дом № 15б

 За сентябрь\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Смена крана ф20на х/в | Кран ф20 | шт | 1 | 96,61 | 96,61 |
|  | Приваривание резьбы ф20 | Сгон ф20 (на резьбу) | шт | 1 | 15,79 | 15,79 |
|  | Смена трубопр х/в ф25 в подвале дома | Труба ф25 | кг | 4,9 | 36,44 | 178,56 |
|  |  | лен | кг | 0,06 | 63,56 | 3,97 |
|  | Смена стояка трубопр х/в кв№5-9 | Труба ф25 | кг | 7,7 | 36,44 | 280,59 |
|  | Приваривание врезок на кв 5,9 | Сгон ф15(на резьбы) | шт | 2 | 12,57 | 25,14 |
|  | Смена сгона ф20 | Сгон ф20 | шт | 1 | 15,79 | 15,79 |
|  |  | кислород | М3 | 0,07 | 79,1 | 4,95 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,07 | 440,68 | 27,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 648,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  | 2027 |  |  |
|  |  | Круг отрезной | шт | 2 | 22 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Никитина дом № 15б

 за\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков |  |  |  |  |  |
|  |  | Сгон ф20 | шт | 1 | 14,41 | 14,41 |
|  |  | Муфта ф20 | шт | 1 | 17,0 | 17,0 |
|  |  | к/гайка ф20 | шт | 1 | 11 | 11 |
|  |  | Вентиль ф20 | шт | 3 | 176,45 | 529,35 |
|  |  | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,24 | 4,24 |
|  |  | Резьба ф20 | шт | 3 | 5,93 | 17,79 |
|  |  | Кран ф15 | шт | 1 | 114,4 | 114,4 |
|  |  | кислород | М3 | 0,34 | 79,1 | 26,89 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,19 | 449,15 | 85,34 |
|  |  | электроды | кг | 0,05 | 110,72 | 5,54 |
|  |  | Кран ф20 | шт | 1 | 157,72 | 157,72 |
|  |  | лен | кг | 0,05 | 63,56 | 3,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 986,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи