Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Профсоюзов дом № 16

За апрель 2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка центральной канализации |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шс рщ |  |  |  |  |  |
|  | Установка лампочек | Счет 2020 |  |  |  |  |
|  | Побелка бордюрного камня и деревьев | Известь | кг | 5 | 11,46 | 57,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Изолента | шт | 0,1 | 27,79 | 2,78 |
|  |  | Эл лампочки | шт | 1 | 7,71 | 7,71 |
|  |  | Итого |  |  |  | 10,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 67,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 7 ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Профсоюзов дом № 16**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Профсоюзов дом № 16

за\_июнь\_\_\_\_2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслужевание водомерного узла | Кран ф25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|  | Смена крана ф25 на сист отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 368,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Профсоюзов дом № 16

За июль\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Смена стального трубопровода х/в ф32 на полипропилен ф32 в подполье, с применен газосварки и соединительных фитингов пп. | Муфта пп32 | шт | 1 | 5,78 | 5,78 |
|  |  | Муфта разъемн 32\*1 м.п | шт | 1 | 326,95 | 326,95 |
|  |  | Уголок 20 угол 90 | шт | 2 | 3,64 | 7,28 |
|  |  | Труба пп 32 | М.п | 4 | 70,51 | 282,04 |
|  | Смена вентиля ф20 на х/в | Вентиль 20 | шт | 2 | 197,93 | 395,86 |
|  | Смена вентиля ф15 на х/в | Вентиль 15 | шт | 1 | 163,01 | 163,01 |
|  | Смена вентиля ф15 на х/в | Вентиль 15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  | Приваривание резьбы ф15 газосваркой | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,24 | 4,24 |
|  |  | кислород | М3 | 0,4 | 79,1 | 31,64 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,14 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,4 | 68,64 | 2,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1471,96 |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | диск | шт | 3 | 20 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016** |  |  |  |  |
|  |  | мешки | шт | 2 | 11,02 | 22,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Профсоюзов дом № 16

За август\_\_\_\_2017\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2023** | | | | |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | набивка | кг | 0,04 | 224,00 | 8,96 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,15 | 84,74 | 12,71 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  | ***21,67*** |
|  |  | **2027** | | | | |
|  |  | круг | шт | 1 | 15,68 | 15,68 |
|  |  | итого |  |  |  | ***15,68*** |
|  |  |  | | | | |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |
|  | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Профсоюзов дом № 16

За сентябрь\_\_\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  |  | Мешки для мусора | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |
|  |  | песок | М3 | 1,5 | 546,61 | 819,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Профсоюзов дом № 16

за\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и узла |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Ремонт эл. проводки мест общего пользования | Изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  | Установка лампочек | Лампа лон | шт | 3 | 7,29 | 21,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 23,19 |
|  |  |  |  | **2023** |  |  |
|  | смена крана ф15 на спуснике (чердак) по стояку кв 13 | Кран ф15 | шт | 1 | 114,4 | 114,4 |
|  |  | лен | кг | 0,05 | 63,56 | 3,17 |
|  | ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 117,57 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи