Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_П.В. Акулов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 11

За май 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена задвижки Ø80 | задвижкаØ80 | шт | 1 | 3413,54 | 3413,54 |
| 2 | смена крана Ø15 | кран Ø15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  |  | сгон Ø15 | шт | 1 | 12,58 | 12,58 |
|  |  | резьба Ø15 | шт | 1 | 4,94 | 4,95 |
| 3 | смена крана Ø20 | кран Ø20 | шт | 1 | 199,22 | 199,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **3793,92** |
| Карты обходов и осмотров  | **2,72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | сменаэл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **15,42** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 11

За июнь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 5 | 8,47 | 42,35 |
| 2 | ремонт проводки | провод(2015) | м | 12 | 3,64 | 43,68 |
|  |  | изолента(2015) | шт | 0,5 | 26,44 | 13,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **99,25** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 11

За июль 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **2,72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **23,13** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 11

За сентябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | ремонт оконных рам | штапик | п/м | 3,34 | 6,69 | 22,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **22,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **2,72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи