Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Акулов\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 13

За апрель 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена кранаᴓ32 | кран ᴓ32 | шт | 1 | 599,92 | 599,92 |
| 2 | смена тр.проводаᴓ32 | трубаᴓ32 | кг | 5 | 29,71 | 148,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **748,47** |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| карты обхода и осмотров | | | **1,8** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | смена эл.лампочек | эл.ламочки(2015) | шт | 2 | 8,90 | 17,80 |
| 4 | смена выключателя | выключатель(2015) | шт | 1 | 30,43 | 30,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **48,23** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Акулов\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 13

За май 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | заблиновка с.о. | техпластина | кг | 0,25 | 84,75 | 21,18 |
|  |  | болтМ-16 | кг | 0,28 | 72,03 | 20,16 |
|  |  | гайка М-16 | кг | 0,1 | 99,15 | 9,92 |
|  |  | эмаль черная | кг | 0,625 | 84,75 | 52,96 |
| 2 | смена кранаØ25 | кранØ25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **472,76** |
| карты обхода и осмотров | | | **2,84** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | перчатки(2025) | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **28,98** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 13

За июль 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | Ремонт крыльца | цемент | кг | 25 | 4,58 | 114,50 |
| 2 | смена замка | замок | шт | 2 | 109,13 | 218,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **332,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | | **2,84** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **23,13** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 13

За июнь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | ремонт скамеек | брус | п/м | 4,75 | 62,14 | 295,16 |
|  | гвозди будут списаны в след.месяце | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **295,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | изолента(2015) | шт | 0,5 | 26,44 | 13,22 |
|  |  | мешки д/м(2019) | шт | 4 | 10,67 | 42,68 |
|  |  | перчатки(2025) | пар | 3 | 13,56 | 40,68 |
|  |  | чернозем(2020) | м3 | 5 | 600 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **3112,00** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 13

За сентябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | | **2,84** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина 13

За октябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | установка замка | замок | шт | 1 | 143,00 | 143,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **143,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | | **3** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи