Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 28**

 **За апрель 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание эл. счётчика | Прямая 32х32 | шт | 2 | 689,00 | 1378,00 |
| 2 | Побелка бордюрного камня и деревьев | Труба м/п | м | 2 | 277,00 | 554,00 |
| 3 | Смена ц/трубопровода по х/воде |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт ШС РЩ |  |  |  |  |  |
| 5 | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
| 6 | Засор ц/канализации в подвале | Итого: |  |  |  | ***1932,00*** |
| 7 | Ликвидация в/пробок по отоплению |  |
|  |  |
|  |  **2020** |
| Карты обходов: | 0 | известь | кг | 10 | 11,76 | 117,60 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***117,60*** |
|  |  |  **2015** |
|  |  | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 6 | 7,71 | 46,26 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***48,90*** |
|  |  |   **2027** |
|  |  | Диск отрезной | шт | 4 | 20,00 | 80,00 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***80,00*** |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***2178,50*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 28**

 **За май 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  |
| Карты обходов: | 5 |
|  |  |   **2015** |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 6 | 8,47 | 50,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***50,82*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 28**

 **За июнь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Снятие шайб по требованию наладки | Гайка м 12 | кг | 0,05 | 109,32 | 5,46 |
| 2 | Заполнение системы отопления | набивка | кг | 0,15 | 224,00 | 33,60 |
| 3 | Опресовка системы отопления | эмаль | кг | 1,5 | 84,75 | 127,13 |
| 4 | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |  |
| 5 | Окраска т/да по отоплению |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт ШС РЩ |  |  |  |  |  |
| 7 | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
| 8 | Устранение течи в радиаторе отопления кв 7,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***166,19*** |
|  |  |  |
|  |  |
| Карты обходов: | 0 |   **2015** |
|  |  | изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 7 | 7,71 | 53,97 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***55,29*** |
|  |  |   **2016** |
|  |  | ключ | шт | 1 | 180,00 | 180,00 |
|  |  | кольцо | шт | 1 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | итого |  |  |  | ***190,00*** |
|  |  |  **2020** |
|  |  | леска | м | 2 | 4,75 | 9,50 |
|  |  | масло | л | 0,05 | 550,00 | 27,50 |
|  |  | итого |  |  |  | ***37,00*** |
|  |  | Итого: |  |  |  | **448,48** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 28**

 **За июль 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Укрепление конька на кровли | гвозди | кг | 0,05 | 69,00 | 3,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***3,45*** |
|  |  |  |
|  |  |
| Карты обходов: | 9 |  **2020** |
|  | Покос травы | струна | м | 2 | 8,10 | 16,20 |
|  |  | итого |  |  |  | ***16,20*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***19,65*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 28**

 **За август 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Закрепление шиферного листа | Гвозди шиферные | Кг | 0,2 | 68 | 13,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Замена патрона | Патрон подвесной | Шт | 1 | 15,50 | 15,50 |
|  | Ремонт шс рщ | Изолента  | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  | Смена ламп | Лампа лон  | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  | Итого  |  |  |  | **41,27** |
|  |  |   **2016** |
|  |  | мешки | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | итого |  |  |  | *21,36* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 28**

 **За сентябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Осмотр подвала на утечку по просьбе ПТС |  |  |  |  |  |
| 2 | Снятие заглушек с системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  **2016** |
|  |  | мешки | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | итого |  |  |  | ***21,36*** |
|  |  |  **2025** |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | итого |  |  |  | ***13,56*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Карты обходов: 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 28**

 **За октябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Ликвидация в/пробок в системе отопления |  |  |  |  |  |
|  | Обход на предмет закрытия подвала |  |  |  |  |  |
|  | Устранение засора канализации по стояку |  |  |  |  |  |
|  | Проверка закрытых чердаков |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  |
| Карты обходов: | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи