Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом № 42

За апрель 2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Эмаль кг | кг | 5 | 78,81 | 394,05 |
|  | Окрашивание дворового оборудования | Уайт спирит | литр | 0,29 | 67,79 | 19,65 |
|  | Ремонт шс рщ |  |  |  |  |  |
|  | Кронирование деревьев с использ. автовышки и вывоз веток на машине |  |  |  |  |  |
|  | Побелка бордюрного камня и деревьев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 413,7 |
|  |  | Счет 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Известь | кг | 10 | 11,46 | 114,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Изолента | шт | 0,1 | 25,08 | 2,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 530,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 4 ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Пушкина дом № 42**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом № 42

За июнь 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслужевание водомерного узла | Тех пластина пористая | кг | 0,1 | 223,05 | 22,3 |
|  | Ревизия задвижек,вентилей и кранов на системе отопления | цемент | кг | 2 | 4,58 | 9,16 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | Эмаль черная | кг | 1,25 | 84,75 | 105,9 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | проволока | кг | 0,2 | 0,12 | 0,024 |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. | Набивка сальниковая | кг | 0,125 | 224 | 28,0 |
|  | Чеканка канализационных раструбов | стеклоткань | М.п | 6,25 | 33,05 | 206,56 |
|  | Частичная изоляция трубопр системы отопления | Гайка м12 | 0кг | 0,1 | 109,32 | 10,93 |
|  | Прочистка канализации в приямке |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 382,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом № 42

За июль\_\_\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Смена вентиля ф20 на х/в с применением газосварки | Клапан вентиль 20 | шт | 1 | 214,22 | 214,22 |
|  |  | кислород | М3 | 0,4 | 79,1 | 31,34 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,14 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,04 | 68,64 | 2,75 |
|  |  |  |  |  | итого | 336,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка доски после вскрытия полов слесарями в кв.№13 | Гвозди 3,5х90/5 | кг | 0,2 | 48,70 | 9,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2012** |  |  |  |  |
|  |  | песок | М3 | 0,5 | 84,75 | 42,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016** |  |  |  |  |
|  |  | мешки | шт | 2 | 11,02 | 22,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |  |  |  |  |
|  |  | Лампа ЛОН | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 426,32 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом № 42

За август\_\_\_\_\_\_2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Установка водосточных труб | Труба водосточная ф100 | Шт | 4 | 224,57 | 898,28 |
|  |  | Крепеж ф100 | Шт | 2 | 13,23 | 26,46 |
|  |  | Саморез сверло | Шт | 18 | 0,5 | 9 |
|  |  | Колено ф100 | Шт | 2 | 173,72 | 347,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |  | 1281,18 |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016** | | | | |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 11,16 |
|  |  | итого |  |  |  | ***11,16*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |
|  | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом № 42

За сентябрь\_\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом № 42

за\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Установление водосточной системы | Труба водосточная б/у |  |  |  |  |
|  |  | Саморез сверло | шт | 13 | 0,50 | 6,50 |
|  | Проверка закрытых чердаков |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие слухового окна |  |  |  |  |  |
|  | смена радиатора в 4 подъезде,( течь между ребер). | радиатор | секц | 1 | 3671,19 | 3671,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 3677,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи