Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом48

За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Кран ф20 | шт | 3 | 272,48 | 817,44 |
|  | Приваривание резьбы на трубопр х/воды ф20 в подвале с применением газосварки | Сгон ф20 | шт | 3 | 15,85 | 47,55 |
|  | Смена кранов ф15,ф20 | Резьба ф20 | шт | 2 | 6,19 | 12,38 |
|  | Смена сгона ф20 | Кран ф15 | шт | 1 | 112,71 | 112,71 |
|  | Ремонт шс рщ | кислород | М3 | 1,2 | 79,1 | 94,92 |
|  | Установка лампочек | ацетилен | кг | 0,2 |  | Списан след месяц |
|  | Побелка бордюрного камня и деревьев | Свар проволока | кг | 0,05 | 60,59 | 3,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1088,02 |
|  |  | Счет 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Известь | кг | 10 | 11,46 | 114,6 |
|  |  | Счет 2027 |  |  |  |  |
|  |  | Диски по металлу | шт | 2 | 20,0 | 40,0 |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Изолента | шт | 0,1 | 25,08 | 2,51 |
|  |  | Эл лампочки | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  | Итого |  |  |  | 25,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1268,26 |
|  | Карты обходов 6 ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Пушкина дом48**

**За май 2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Резьба ф32 | шт | 2 | 11,53 | 23,06 |
|  | Смена эл. лампочек | Резьба ф20 | шт | 2 | 6,16 | 12,32 |
|  |  | Резьба ф20 | шт | 1 | 6,19 | 6,19 |
|  |  | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|  |  | Кран ф32 | шт | 1 | 599,92 | 599,92 |
|  |  | Кран ф20 | шт | 4 | 272,48 | 1089,92 |
|  |  | Сгон ф32 | шт | 1 | 27,29 | 27,29 |
|  |  | Муфта ф32 | шт | 1 | 38,09 | 38,09 |
|  |  | к/гайка ф32 | шт | 1 | 12,97 | 12,97 |
|  |  | Отвод ф50 | шт | 1 | 65,2 | 65,2 |
|  |  | Труба ф50 | кг | 11,4 | 35,0 | 399,0 |
|  |  | Труба ф25 | кг | 2,6 | 36,44 | 94,74 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,31 | 440,68 | 137,7 |
|  |  | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 29,7 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,062 | 68,65 | 4,29 |
|  |  | техпластина | кг | 0,55 | 84,47 | 46,61 |
|  |  | болт | кг | 0,25 | 89,73 | 22,4 |
|  |  | гайка | кг | 0,033 | 99,16 | 3,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 2617,64 |
|  |  | 2015 | | | | |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  | | Итого: |  |  |  | 16,94 |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 2634,58 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом48

За июнь 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Тех пластина пористая | кг | 0,1 | 223,05 | 22,3 |
|  | Ревизия задвижек,вентилей и кранов на системе отопления | цемент | кг | 2 | 4,58 | 9,16 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | Эмаль черная | кг | 1,25 | 84,75 | 105,9 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | проволока | кг | 0,2 | 0,12 | 0,024 |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. | Набивка сальниковая | кг | 0,125 | 224 | 28,0 |
|  | Чеканка канализационных раструбов | стеклоткань | М.п | 6,25 | 33,05 | 206,56 |
|  | Частичная изоляция трубопр системы отопления | Гайка м12 | 0кг | 0,1 | 109,32 | 10,93 |
|  | Смена задвижки ф100 на сист отопления | Кран ф15 | шт | 1 | 121,97 | 121,97 |
|  | Смена крана ф15 | Задвижка ф100 | шт | 1 | 2911,02 | 2911,02 |
|  |  | Болт ф16 | кг | 1,5 | 94,92 | 142,38 |
|  |  | Гайка м16 | кг | 0,9 | 102,54 | 92,28 |
|  |  | техпластина | кг | 0,5 | 82,47 | 41,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 3691,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом48

За июль\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Смена вводной задвижки ф100 на отоплении | Кран задвижка ф100 | шт | 1 | 3917,21 | 3917,21 |
|  |  | Болт м16 | кг | 0,3 | 94,92 | 28,47 |
|  |  | Гайка м16 | кг | 0,1 | 102,53 | 10,25 |
|  |  | кислород | М3 | 0,8 | 79,1 | 63,28 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,4 | 440,68 | 176,28 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,06 | 68,64 | 4,12 |
|  | Смена стояка х/в ф15 по кв 41 с применением газосварки | Труба ф15 | кг | 4,5 | 36,44 | 163,98 |
|  | Установка вентиля кв 41 | Вентиль ф15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  | Смена врезки кв 41 с применен газосварки | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,24 | 4,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 4531,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли кв.№79 | Линокром ТКП | М2 | 10 | 75,52 | 755,2 |
|  |  | Пропан | л | 5,77 | 25,42 | 146,67 |
|  |  |  |  |  | Итого | 901,87 |
|  |  | **2016** |  |  |  |  |
|  |  | ткань | М.п | 1,5 | 37,29 | 18,64 |
|  |  | Моющее средство | шт | 1 | 59,32 | 59,32 |
|  |  | ведро | шт | 1 | 114,4 | 114,4 |
|  |  |  |  |  | итого | 192,36 |
|  |  | **2025** |  |  |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 5652,82 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом48

За август\_\_\_\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Смена ламп | Лампа ЛОН | шт | 10 | 7,71 | 77,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом48

За сентябрь\_\_\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Заваривание свищей на трубопроводе х/в | кислород | М3 | 0, 13 | 79,1 | 9,89 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,13 | 440,61 | 55,09 |
|  | Ремонт качель | Пиломатериал б/у |  |  |  |  |
|  |  | Болт б/у |  |  |  |  |
|  |  | Гвозди б/у |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 64,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Пушкина дом48

за\_\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие рамы (4 под) |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Ремонт эл. проводки мест общего пользования | Изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи