Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За май 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | заблин.сист.отоп. |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт задвиж. | болт М16  гайка М16 | кг  кг | 0,5  0,2 | 89,83  99,15 | 44,92  19,83 |
| 3 | покраска сущ.тр-да и уз. | эмаль | кг | 2 | 84,75 | 169,5 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **234,25** |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  | кисть(2027) | шт | 1 | 42,37 | 42,37 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **42,37** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За июнь2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | Гвс |  |  |  |  |  |
| 1 | газосвар.работы | ацетилен  кислород | кг  м³ | 0,5  1 | 440,68  79,10 | 220,34  79,10 |
| 2 | смена кранов Ø25 | кран Ø25 | шт | 3 | 368,54 | 1105,62 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1405,06** |
| Карты обходов и осмотров | | | **5,22** |  | | |
|  |  | перчатки (2025) | шт | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **13,56** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За июль2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | Хвс |  |  |  |  |  |
| 1 | газосвар.работы | ацетилен  кислород  св.пров. | кг  м³  кг | 0,5  0,5  0,25 | 440,68  79,09  66,10 | 220,34  39,55  16,52 |
| 2 | смена тр-даØ32 | трубаØ32 | кг | 15 | 29,71 | 445,65 |
| 3 | смена сгонов Ø25:Ø32 | сгон Ø32  сгон Ø25 | шт  шт | 1  5 | 29,66  22,03 | 29,66  110,15 |
| 4 | ремонт вентилей |  |  |  |  |  |
| 5 | смена крановØ25 | кранØ25 | шт | 3 | 368,54 | 1105,62 |
| 6 | смена задвиж.Ø50 | задвижкаØ50 | шт | 2 | 2482,84 | 4965,68 |
| 7 | навеска замков | замок | шт | 1 | 109,13 | 109,13 |
| 8 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 9 | смена патронов |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **7042,30** |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  | эл.лампы(2015)  патрон(2015) | шт  шт | 8  2 | 7,71  15,50 | 61,68  31 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **92,68** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За август 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | Гвс |  |  |  |  |  |
| 1 | смена кранов Ø25 | кран Ø25 | шт | 2 | 368,54 | 737,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **737,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | | **5,22** |  | | |
|  |  | песок (2012)  перчатки (2025)  мешки(2019) | м³  пар  шт | 3  1  2 | 546,62  13,56  10,67 | 1639,86  13,56  21,34 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1674,76** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За сентябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  | метла(2019)  перчатки (2025)  веник (2016) | шт  пар  шт | 1  1  1 | 144,07  13,56  93,22 | 144,07  13,56  93,22 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **250,85** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | ликвид.возд.пробок |  |  |  |  |  |
| 2 | рем вырав стяж.отд.мест | цемент | кг | 25 | 4,49 | 112,25 |
| 3 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 4 | ус-ка светильника |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **112,25** |
| Карты обходов и осмотров | | | **11,42** |  | | |
|  |  | перчатки (2025)  эл.лампы(2015)  светильник осн.(2015)  светильник стек.(2015) | шт  шт  шт  шт | 1  2  1  1 | 13,56  7,88  16,95  47,63 | 13,56  15,76  16,95  47,63 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **93,9** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи