Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За май 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | заблин.сист.отоп. |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт задвиж. | болт М16гайка М16  | кгкг | 0,50,2 | 89,8399,15 | 44,9219,83 |
| 3 | покраска сущ.тр-да и уз. | эмаль | кг | 2 | 84,75 | 169,5 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **234,25** |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | кисть(2027) | шт | 1 | 42,37 | 42,37 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **42,37** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За июнь2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | Гвс |  |  |  |  |  |
| 1 | газосвар.работы | ацетиленкислород | кгм³ | 0,51 | 440,6879,10 | 220,3479,10 |
| 2 | смена кранов Ø25 | кран Ø25 | шт | 3 | 368,54 | 1105,62 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1405,06** |
| Карты обходов и осмотров  | **5,22** |  |
|  |  | перчатки (2025) | шт | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **13,56** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За июль2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | Хвс |  |  |  |  |  |
| 1 | газосвар.работы | ацетиленкислородсв.пров. | кгм³кг | 0,50,50,25 | 440,6879,0966,10 | 220,3439,5516,52 |
| 2 | смена тр-даØ32 | трубаØ32 | кг | 15 | 29,71 | 445,65 |
| 3 | смена сгонов Ø25:Ø32 | сгон Ø32сгон Ø25 | штшт | 15 | 29,6622,03 | 29,66110,15 |
| 4 | ремонт вентилей |  |  |  |  |  |
| 5 | смена крановØ25 | кранØ25 | шт | 3 | 368,54 | 1105,62 |
| 6 | смена задвиж.Ø50 | задвижкаØ50 | шт | 2 | 2482,84 | 4965,68 |
| 7 | навеска замков | замок | шт | 1 | 109,13 | 109,13 |
| 8 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 9 | смена патронов |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **7042,30** |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | эл.лампы(2015)патрон(2015) | штшт | 82 | 7,7115,50 | 61,6831 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **92,68** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За август 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | Гвс |  |  |  |  |  |
| 1 | смена кранов Ø25 | кран Ø25 | шт | 2 | 368,54 | 737,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **737,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **5,22** |  |
|  |  | песок (2012)перчатки (2025)мешки(2019) | м³паршт | 312 | 546,6213,5610,67 | 1639,8613,5621,34 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1674,76** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За сентябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | метла(2019)перчатки (2025)веник (2016) | штпаршт | 111 | 144,0713,5693,22 | 144,0713,5693,22 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **250,85** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Пушкина49а За октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | ликвид.возд.пробок |  |  |  |  |  |
| 2 | рем вырав стяж.отд.мест | цемент | кг | 25 | 4,49 | 112,25 |
| 3 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 4 | ус-ка светильника |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **112,25** |
| Карты обходов и осмотров  | **11,42** |  |
|  |  | перчатки (2025)эл.лампы(2015)светильник осн.(2015)светильник стек.(2015) | штштштшт | 1211 | 13,567,8816,9547,63 | 13,5615,7616,9547,63 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **93,9** |

20

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи