|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 72 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | проверка на прогрев отопит.приборов |  |  |  |  |  |
|  | эл сварочные работы по смене тр/провода х/в | труба 50 | кг | 20 | 35,59 | 711,80 |
|  |  | сгон 50 | шт | 1 | 62,75 | 62,75 |
|  |  | труба 25 | кг | 3 | 36,00 | 108,00 |
|  | установка сгона 25-1шт. | сгон 25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  | резьба 25 | шт | 1 | 7,63 | 7,63 |
|  | установка крана 25-2шт | кран 25 | шт | 2 | 339,07 | 678,14 |
|  | установка крана 20-2шт | кран 20 | шт | 1 | 199,22 | 199,22 |
|  |  | кран 20 | шт | 1 | 177,80 | 177,80 |
|  |  | электроды | кг | 0,13 | 103,12 | 13,41 |
|  |  | лен | кг | 0,03 | 226,45 | 6,79 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **9,9** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **1991,92** |
|  |  | круг | шт | 2 | 20 | 40 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.  Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | |  |  |  |  |  |