|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: Технический директор МУП " Жилкомсервис"**  |
|  | **Михейкин Ю. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопительных приборов |   |   |   |   |   |
|   | г/сварочные работы по смене трубопровода х/в ф 25 кв. 43,22 | ацетилен | кг | 0,25 | 440,68 | 110,17 |
|   |   | кислород | м3 | 0,25 | 79,1 | 19,775 |
|   |   | труба 25 | кг | 8,1 | 35,59 | 288,279 |
|   | смена крана 32 по х/в | кран 32 | шт | 1 | 623,50 | 623,5 |
|   |   | лен | кг | 0,01 | 226,45 | 2,2645 |
|   | смена сгона 32 по х/в | сгон 32 | шт | 2 | 26,62 | 53,24 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **2,8** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **1097,23** |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Начальник ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г. В. |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е. В. |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шинкоренко В. А. |  |  |  |  |  |