|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | **Утверждаю: Технический директор МУП "Жилкомсервис"** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 81 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | за октябрь 2017 | | | | | |
| № | Наименование работ | | | Наименование материалов | | Ед. изм. | | Кол-во | Цена за единицу | | Сумма | | |
|  | прочистка канализации | | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | проверка подвала на наличие течи | | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | проверка на прогрев отопит приборов | | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | г/св. работы по устранению течи ГВС, отопления 3 п. | | | кислород | | м3 | | 0,66 | 79,1 | | 52,21 | | |
|  |  | | | ацетилен | | кг | | 0,55 | 440,68 | | 242,37 | | |
|  |  | | | труба 32 | | кг | | 4 | 35,59 | | 142,36 | | |
|  |  | | | вентиль 32 | | шт. | | 1 | 629,06 | | 629,06 | | |
|  | смена вентиля 3 п. отпление | | | вентиль 32 | | шт. | | 1 | 599,91 | | 599,91 | | |
|  |  | | | вентиль 20 | | шт. | | 1 | 216 | | 216,00 | | |
|  |  | | | лён | | кг | | 0,04 | 226,45 | | 9,06 | | |
|  | чеканка канализ. раструбов | | | цемент | | кг | | 5 | 4,58 | | 22,90 | | |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** | | |  | | **5,5** | |  |  | |  | | |
|  |  | | | **ИТОГО:** | |  | |  |  | | **1913,87** | | |
|  |  | | | перчатки | | п | | 1 | 13,56 | | 13,56 | | |
|  |  | | | круг | | шт. | | 1 | 20 | | 20,00 | | |
| Начальник ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В. | | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. | | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. | | | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |