|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  | **Утверждаю: Технический директор МУП "Жилкомсервис"**  |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | г/св. работы по устранению течи ГВС, отопления 3 п. | кислород | м3 | 0,66 | 79,1 | 52,21 |
|   |   | ацетилен | кг | 0,55 | 440,68 | 242,37 |
|   |   | труба 32 | кг | 4 | 35,59 | 142,36 |
|   |   | вентиль 32 | шт. | 1 | 629,06 | 629,06 |
|   | смена вентиля 3 п. отпление | вентиль 32 | шт. | 1 | 599,91 | 599,91 |
|   |   | вентиль 20 | шт. | 1 | 216 | 216,00 |
|   |   | лён | кг | 0,04 | 226,45 | 9,06 |
|   | чеканка канализ. раструбов | цемент | кг | 5 | 4,58 | 22,90 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **5,5** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **1913,87** |
|  |  | перчатки  | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | круг | шт. | 1 | 20 | 20,00 |
| Начальник ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В. |  |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |