Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

 **За апрель 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание эл. счётчика |  |  |  |  |  |
| 2 | Побелка б/камня и деревьев |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочистка ц/канализации |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт ШС РЩ |  |  |  |  |  |
| 5 | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка счётчика по х/воде оплачено кв 21 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ликвидация в/пробок по отоплению |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |
| Карты обходов: | 0 |  |
|  |  |
|  |  |   **2020** |
|  |  | известь | кг | 10 | 11,76 | 117,60 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***117,60*** |
|  |  |  **2015** |
|  |  | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 1 | 7,71 | 7,71 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***10,35*** |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***127,95*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

 **За май 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание показания эл. счётчика |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |
| Карты обходов: | 5 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

 **За июнь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание и обслуживание в/узла | Гайка м 12 | кг | 0,05 | 109,32 | 5,46 |
| 2 | Снятие шайб по требованию наладки | набивка | кг | 0,15 | 224,00 | 33,60 |
| 3 | Заполнение системы отопления | эмаль | кг | 1,5 | 84,75 | 127,13 |
| 4 | Опресовка системы отопления |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |  |
| 6 | Окраска т/да по отоплению |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт эл. проводки с добавлением новой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***166,19*** |
| Карты обходов: | 0 |  |
|  |  |  **2015** |
|  |  | кабель | м | 3 | 5,34 | 16,02 |
|  |  | изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***17,34*** |
|  |  |  **2020** |
|  |  | леска | м | 2 | 4,75 | 9,50 |
|  |  | масло | л | 0,05 | 550,00 | 27,50 |
|  |  | итого |  |  |  | ***37,00*** |
|  |  | Итого: |  |  |  | **220,53** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

 **За июль 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Прочистка канализации с колодца |  |  |  |  |  |
| 2 | Навес замка 1под | замок | шт | 1 | 133,23 | 133,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | ***133,23*** |
|  |
| Карты обходов: | 9 |
|  |  |   **2020** |
|  | Покос травы | струна | м | 2 | 8,10 | 16,20 |
|  |  | итого |  |  |  | ***16,20*** |
|  |  |   **2015** |
| 3 | Смена эл. лапочек | Эл. лампочки | шт | 3 | 7,71 | 28,13 |
|  |  | итого |  |  |  | ***28,13*** |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***177,56*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

 **За август 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Очистка подвала от мусора |  |  |  |  |  |
| 2 | Смена стояка по х/воде кв 20,23.17 | Тройник 32х20х32 | шт | 1 | 10,29 | 10,29 |
|  |  | Кран пп ф 20 | шт | 2 | 68,98 | 137,96 |
|  |  | Уголок ф 20х90г | шт | 1 | 3,15 | 3,15 |
|  |  | Муфта раз 20х15 | шт | 1 | 49,00 | 46,00 |
|  |  | Переход ф 32х25 | шт | 1 | 39,38 | 39,38 |
|  |  | Отвод ф 25х45г | шт | 2 | 4,51 | 9,02 |
|  |  | Тройник 25х20х25 | шт | 1 | 7,35 | 7,35 |
|  |  | Муфта 20х15 н.р. | шт | 1 | 91,95 | 91,95 |
|  |  | Заглушка ф 25 | шт | 1 | 3,26 | 3,26 |
| 3 | Применение г/сварки | кислород | М.к. | 0,2 | 79,10 | 15,82 |
|  | ацетилен | кг | 0,1 | 440,67 | 44,07 |
| Сварочная проволока | кг | 0,05 | Списание в | Сл. м-це |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***408,25*** |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  | Смена ламп | Лампа лон | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | Итого  |  |  |  | ***15,42*** |
| Карты обходов: |  |  |
|  |  |
|  |  |   **2027** |
|  |  | круг | шт | 2 | 15,68 | 31,36 |
|  |  | Итого |  |  |  | ***31,36*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

 **За сентябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 2 | Снятие заглушек с системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   **2016** |
|  |  | мешки | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | итого |  |  |  | ***21,36*** |
|  |  |  **2025** |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | итого |  |  |  | ***13,56*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Карты обходов: 5  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

 **За октябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Ликвидация в/пробок в системе отопления |  |  |  |  |  |
|  | Обход на предмет закрытия подвала |  |  |  |  |  |
|  | Проверка закрытых чердаков |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Установка лампочек | Лампа лон  | шт | 2 | 7,29 | 14,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 14,58 |
| Карты обходов: | 5 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи