Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

**За апрель 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Списание эл. счётчика | |  |  |  |  |  |
| 2 | Побелка б/камня и деревьев | |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочистка ц/канализации | |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт ШС РЩ | |  |  |  |  |  |
| 5 | Смена эл. лампочек | |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка счётчика по х/воде оплачено кв 21 | |  |  |  |  |  |
| 7 | Ликвидация в/пробок по отоплению | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  |  |
| Карты обходов: | | 0 |  | | | | |
|  |  | |
|  |  | | **2020** | | | | |
|  |  | | известь | кг | 10 | 11,76 | 117,60 |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***117,60*** |
|  |  | | **2015** | | | | |
|  |  | | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  | | Эл. лампочки | шт | 1 | 7,71 | 7,71 |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***10,35*** |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***127,95*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

**За май 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Списание показания эл. счётчика | |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка канализации в подвале | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  |  |
| Карты обходов: | | 5 |  | | | | |
|  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

**За июнь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Списание и обслуживание в/узла | | Гайка м 12 | кг | 0,05 | 109,32 | 5,46 |
| 2 | Снятие шайб по требованию наладки | | набивка | кг | 0,15 | 224,00 | 33,60 |
| 3 | Заполнение системы отопления | | эмаль | кг | 1,5 | 84,75 | 127,13 |
| 4 | Опресовка системы отопления | |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт запорной арматуры | |  |  |  |  |  |
| 6 | Окраска т/да по отоплению | |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт эл. проводки с добавлением новой | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***166,19*** |
| Карты обходов: | | 0 |  | | | | |
|  |  | | **2015** | | | | |
|  |  | | кабель | м | 3 | 5,34 | 16,02 |
|  |  | | изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***17,34*** |
|  |  | | **2020** | | | | |
|  |  | | леска | м | 2 | 4,75 | 9,50 |
|  |  | | масло | л | 0,05 | 550,00 | 27,50 |
|  |  | | итого |  |  |  | ***37,00*** |
|  |  | | Итого: |  |  |  | **220,53** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

**За июль 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Прочистка канализации с колодца | |  |  |  |  |  |
| 2 | Навес замка 1под | | замок | шт | 1 | 133,23 | 133,23 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | Итого: |  |  |  | ***133,23*** |
|  | | | | |
| Карты обходов: | | 9 |
|  |  | | **2020** | | | | |
|  | Покос травы | | струна | м | 2 | 8,10 | 16,20 |
|  |  | | итого |  |  |  | ***16,20*** |
|  |  | | **2015** | | | | |
| 3 | Смена эл. лапочек | | Эл. лампочки | шт | 3 | 7,71 | 28,13 |
|  |  | | итого |  |  |  | ***28,13*** |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***177,56*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

**За август 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Очистка подвала от мусора | |  |  |  |  |  |
| 2 | Смена стояка по х/воде кв 20,23.17 | | Тройник 32х20х32 | шт | 1 | 10,29 | 10,29 |
|  |  | | Кран пп ф 20 | шт | 2 | 68,98 | 137,96 |
|  |  | | Уголок ф 20х90г | шт | 1 | 3,15 | 3,15 |
|  |  | | Муфта раз 20х15 | шт | 1 | 49,00 | 46,00 |
|  |  | | Переход ф 32х25 | шт | 1 | 39,38 | 39,38 |
|  |  | | Отвод ф 25х45г | шт | 2 | 4,51 | 9,02 |
|  |  | | Тройник 25х20х25 | шт | 1 | 7,35 | 7,35 |
|  |  | | Муфта 20х15 н.р. | шт | 1 | 91,95 | 91,95 |
|  |  | | Заглушка ф 25 | шт | 1 | 3,26 | 3,26 |
| 3 | Применение г/сварки | | кислород | М.к. | 0,2 | 79,10 | 15,82 |
|  | | | ацетилен | кг | 0,1 | 440,67 | 44,07 |
| Сварочная проволока | кг | 0,05 | Списание в | Сл. м-це |
|  |  | | Итого: |  |  |  | ***408,25*** |
|  |  | |  | 2015 |  |  |  |
|  | Смена ламп | | Лампа лон | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | | Итого |  |  |  | ***15,42*** |
| Карты обходов: | |  |  | | | | |
|  |  | |
|  |  | | **2027** | | | | |
|  |  | | круг | шт | 2 | 15,68 | 31,36 |
|  |  | | Итого |  |  |  | ***31,36*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

**За сентябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 2 | Снятие заглушек с системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016** | | | | |
|  |  | мешки | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | итого |  |  |  | ***21,36*** |
|  |  | **2025** | | | | |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | итого |  |  |  | ***13,56*** |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| Карты обходов: 5 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **Пушкина 34**

**За октябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | | наименование материалов | | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Ликвидация в/пробок в системе отопления | |  | |  |  |  |  |
|  | Обход на предмет закрытия подвала | |  | |  |  |  |  |
|  | Проверка закрытых чердаков | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | **2015** | | | | | |
|  | Установка лампочек | | | Лампа лон | шт | 2 | 7,29 | 14,58 |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: | |  |  |  | 14,58 |
| Карты обходов: | | 5 |  | | | | | |
|  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | Итого: | |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи