Утверждаю начальника ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Акулов

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Розы Люксембург 45 За апрель2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | ремонт задвижек | болты | кг | 0,4 | 72,03 | 28,81 |
|  |  | гайки | кг | 0,2 | 109,32 | 21,86 |
| 2 | ремонт гвс | кран шаровый Ø32труба Ø32 | штм | 13 | 599,92128,52 | 599,92385,56 |
| 3 | ремонт скамеек | шурупы | кг | 0,15 | 5,14 | 0,77 |
|  |  | гвозди | кг | 0,2 | 48,7 | 9,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | **1046,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов и осмотров  | **23,7** |  | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена эл,ламп |  эл,лампы(2015) | **шт** | **6** | **8,9** | **53,4** |
|  | замена выключат, | выключатель(2015) | **шт** | **2** | **30,43** | **60,86** |
|  |  | автомат(2015) | **шт** | **2** | **76,73** | **153,46** |
|  | побелка деревьев бордюров | известь(2016)кисть(2027) | **кг****шт** | **20****1** | **10,49****38,14** | **209,8****38,14** |
|  |  | ткань для пола(2016) | **м** | **1,5** | **37,29** | **55,94** |
|  | итого: |  |  |  |  | **571,6** |

Инженер В.П.Ермолин

Мастер А.А.Грапиненков

Рабочий С.В.Растегаев

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальника ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Акулов

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Розы Люксембург 45 За май2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | замена канализ.труб | трубаØ110-6м | шт | 2 | 904,24 | 1808,48 |
|  |  | манжета | шт | 4 | 8,4 | 33,88 |
| 2 | покраска узлов и трубопров.закраска надписей | краскаэмаль | кгкг | 0,50,3 | 78,8184,75 | 39,4125,42 |
| 3 | заблиновка сист. отопл. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | **1907,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов и осмотров  |  |  | **-** |  |
|  |  | провод(2015) | **м** | **2** | **3,64** | **7,28** |
|  |  | автомат(2015) | **шт** | **2** | **74,07** | **148,14** |
|  |  | изолента(2015) | **шт** | **0,5** | **74,75** | **37,37** |
|  |  | лампаДРВ(2015) | **шт** | **1** | **245,68** | **245,68** |
|  |  | перчатки х\б(2025) | **пар** | **1** | **13,56** | **13,56** |
|  |  | известь(2016) | **кг** | **10** | **11,4** | **114** |
|  | итого: |  |  |  |  | **566,03** |

Инженер В.П.Ермолин

Мастер А.А.Грапиненков

Рабочий С.В.Растегаев

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальника ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Акулов

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Розы Люксембург 45 За май2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | замена канализ.труб | трубаØ110-6м | шт | 2 | 904,24 | 1808,48 |
|  |  | манжета | шт | 4 | 8,4 | 33,88 |
| 2 | покраска узлов и трубопров.закраска надписей | краскаэмаль | кгкг | 0,50,3 | 78,8184,75 | 39,4125,42 |
| 3 | заблиновка сист. отопл. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | **1907,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов и осмотров  |  |  | **-** |  |
|  |  | провод(2015) | **м** | **2** | **3,64** | **7,28** |
|  |  | автомат(2015) | **шт** | **2** | **74,07** | **148,14** |
|  |  | изолента(2015) | **шт** | **0,5** | **74,75** | **37,37** |
|  |  | лампаДРВ(2015) | **шт** | **1** | **245,68** | **245,68** |
|  |  | перчатки х\б(2025) | **пар** | **1** | **13,56** | **13,56** |
|  |  | известь(2016) | **кг** | **10** | **11,4** | **114** |
|  | итого: |  |  |  |  | **566,03** |

Инженер В.П.Ермолин

Мастер А.А.Грапиненков

Рабочий С.В.Растегаев

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальника ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Розы Люксембург 45 За июнь2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | 1 свароч.работы | ацетилен | кг | 1 | 440,68 | 440,68 |
|  |  | кислород | м | 1 | 79,10 | 79,10 |
| 2 | 2 ремонт гвс | вентельØ25 | шт | 2 | 329,46 | 658,92 |
| 3 | 3 замена канализац.труб | труба пвхØ110-2м | шт | 4 | 288,14 | 1152,56 |
|  |  | трубаØ110-2м | шт | 1 | 185,85 | 185,85 |
|  |  | отводØ110-45º | шт | 2 | 32,13 | 64,26 |
|  |  | отводØ110-45º | шт | 4 | 42,37 | 169,49 |
|  | 4 изолиров.труб гвс и отопления в подвале | энергофлексшпагат | мкг | 861,2 | 14,66193 | 1260,76234 |
|  | 5 ремонт мусорных баков | опора колёс | шт | 4 | 368,65 | 1474,58 |
|   |  |  |  |  |  | 5720,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов и осмотров  | **14,7** |  | **-** |  |
|  | прочие: | песок(2012) | м³ | 2,5 | 547 | 1367,5 |
|  |  | таблетки хлор(2016) | шт | 100 | 2,03 | 203 |
|  |  | перчатки(2025) | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  | шлиф.шкурка(2027) | п/м | 0,1 | 250 | 25 |
|  |  | лампы(2015) | шт | 4 | 8,47 | 33,88 |
|  |  | мешки для мусора(2016) | шт | 3 | 11,02 | 33,06 |
|  | итого: |  |  |  |  | 1689,56 |

Инженер В.П.Ермолин

Мастер А.А.Грапиненков

Рабочий С.В.Растегаев

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю И.О.начальника ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Р.Люксинбург 45

За Июль 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | газосварочные работы | ацителенкислородсв.проволока | кгм³кг | 220,3 | 440,6879,0966,10 | 881,36158,1819,83 |
| 2 | замена кранов  | клапанØ25резьбаØ25трубаØ89лен | штшткгкг | 12300,2 | 339,007,6232,62226,44 | 339,0015,24978,6045,28 |
| 3 | ремонт мягкой кровли кв №276,277,120 в два слоя.4и7 подъезд. Обработка кровли праймером. | мастикапраймерпраймерцементлинокромлинокромлинокромлинокромлинокромпропанпропанпропан | кгкгкгкгм2м2м2м2м2ллл | 2060368015570201101651035105 | 82,0057,2049,434,5865,5574,4464,8368,6425,4275,6725,4225,42 | 1639,833432,211779,66366,40983,2642430,81296,607550,404194,30756,70889,702554,71 |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **70426,62** |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | лента сигнальная(2020) | шт | 1 | 173,63 | 173,63 |
|  |  | пленка(2020) | п/м | 30 | 70,80 | 2124,00 |
|  |  | песок(2012) | п/м | 2 | 84,74 | 169,48 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **2467,11** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю И.О.начальника ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Р.Люксинбург 45

За Июль 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | газосварочные работы | ацителенкислородсв.проволока | кгм³кг | 0,51,50,25 | 440,6879,0966,10 | 220,34118,6316,52 |
| 2 | ремонт ХВС и ГВС | клапанØ25 | шт | 2 | 291,76 | 583,52 |
|  |  | резьбаØ20 | шт | 2 | 5,94 | 5,94 |
|  |  | резьбаØ25 | шт | 2 | 7,63 | 15,26 |
|  |  | муфтаØ20\*20 | шт | 1 | 139 | 139 |
|  |  | муфта паечнаяØ32 | шт | 2 | 12 | 24 |
|  |  | муфта комбинированнаяØ20\*1/2 | шт | 2 | 53,03 | 106,06 |
|  |  | муфта комбиниров.Ø20\*20 | шт | 1 | 65 | 65 |
|  |  | лён | кг | 0,1 | 255,93 | 25,59 |
| 3 | ремонт мягкой кровли кв №236,№237,№79,2 и 6 подезд машинное отделение.Из наплавляющих материалов в 2 слоя | линокромлинокромпропан | м²м²л | 59015210 | 74,4368,6325,42 | 43913,71029,455338,2 |
| 4 | установка аэратора на кровле | аэратор | шт | 1 | 1100,1 | 1100,1 |
| 5 | утепление труб ГВС | энергофлекс | м | 140 | 18,22 | 2550,8 |
|  |  | энергофлекс | м | 20 | 26,94 | 538,8 |
| 6 | установка металл.двери на вход в подвал. | уголок35\*4арматура | кгкг | 204,2 | 3831,5 | 760132,3 |
|  |  | анкер | шт | 2 | 12 | 24 |
|  |  | петли | шт | 2 | 36 | 72 |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **56888,27** |
| Карты обходов и осмотров  | **14,7** |  |
|  |  | лампы(2015) | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  | круги(2027) | шт | 2 | 33 | 66 |
|  |  | мешки(2019) | шт | 4 | 10,67 | 42,68 |
|  |  | перчатки(2025) | пар | 3 | 13,56 | 40,68 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **183,16** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю И.О.начальника ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Р.Люксембург 45

За сентябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | закрытие чердаков | замок навесной | шт | 3 | 106 | 318 |
|  |  | гвозди | кг | 0,1 | 52,8 | 5,28 |
| 2 | установка кранов на отоплегние | кран маевского | шт | 8 | 25,42 | 203,36 |
| 3 | замена канализац.труб | трубаØ110-2м | шт | 2 | 259,32 | 518,64 |
|  |  | электроды | кг | 0,5 | 110,72 | 55,36 |
| 4 | ремонт отмостки | цемент | кг | 50 | 4,49 | 224,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **1325,14** |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  | лампы(2015) | шт | 9 | 7,29 | 65,61 |
|  |  | лампа дрв(2015) | шт | 1 | 245,68 | 245,68 |
|  |  | мешки(2019) | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | веник(2016) | шт | 2 | 93,22 | 186,44 |
|  |  | хлор.таблетки(2016) | шт | 50 | 2,03 | 101,5 |
|  |  | перчатки(2025) | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **647,71** |

Инженер В.П.Ермолин

Мастер А.А.Грапиненков

Рабочий Д.Ю.Павлов

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю И.О.начальника ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Р.Люксембург 45

За октябрь2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | установка кранов на отопление | кран маевского | шт | 4 | 25,42 | 101,68 |
| 2 | ремонт хвс | трубаППØ32 | м | 8 | 62,71 | 501,68 |
|  |  | уголокППØ32-90° | шт | 2 | 21 | 42 |
|  |  | муфта разъёмнаяØ32 | шт | 2 | 138,71 | 277,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **1200,20** |
| Карты обходов и осмотров  | **21,4** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер В.П.Ермолин

Мастер А.А.Грапиненков

Рабочий Д.Ю.Павлов

Старший по дому (подъезду) подписи