Утверждаю начальник ЖЭУ – 24 Никольский В.В.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД

 Ул. Рылеева 5

За Октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм | количество | Цена за единицу | сумма |
|  | Смена канал. Стояка кв №70 | Труба пп //110 | шт | 4 | 275,00 | 1100,00 |
|  |  | Переход на чугун | шт | 2 | 70,56 | 141,12 |
|  |  | Отвод 45\*//110 | шт | 2 | 32,24 | 64,48 |
|  |  | Заглушка //110 | шт | 1 | 12,18 | 12,18 |
|  |  | Головка мйфтовая | шт | 2 | 120,00 | 240,00 |
|  |  | переход | шт | 1 | 55,00 | 55,00 |
|  |  | цемент | кг | 50 | 4,49 | 224,50 |
|  | Закрытие т/ под. И т/эт. На замки с исп электро сварки | замок | шт | 4 | 143,00 | 572,00 |
|  |  | электроды | кг | 0,3 | 105,08 | 31,52 |
|  | Ремонт скамеек | брусок | М.п. | 6,5 | 62,14 | 403,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2844,71 |
|  |  | Лампа дрв 250 вт. | шт | 1 | 245,68 | 245,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лампа лон 40 вт | шт | 10 | 7,88 | 78,80 |
|  |  | Патрон е-27 | шт | 5 | 15,51 | 77,55 |
|  |  | Перчатки х/б | шт | 6 | 13,56 | 81,36 |
|  |  | Струна косильная | м | 15 | 8,74 | 131,10 |
|  | Карты обходов и осмотров 3,6 | Круг отр. | шт | 3 | 16,95 | 50,85 |
|  |  | Круг отр. | шт | 4 | 36,60 | 146,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 811,74 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи