Утверждаю начальник ЖЭУ – 24 Никольский В.В.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД

Ул. Тельмана 92

За Апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  работ | Наименование материалов | Ед. изм | количество | Цена за единицу | сумма |
|  | Ремонт выходов на балкон | створка | шт | 1 | 1368,36 | 1368,36 |
|  |  | гвозди | кг | 3,2 | 48,70 | 155,84 |
|  |
|  | Установка двери на т/ этаж | Коробка дверная | М.п | 11 | 781,00 | 8591,00 |
|  |  | гвозди | кг | 0,8 | 47,80 | 38,24 |
|  | Работы были выполнены в январе 2017г | электроды | кг | 2,5 | 98,00 | 245,00 |
|  | Укрепление 2 х щитков | шуруп | кг | 1 | 5,14 | 5,14 |
|  | Ремонт мягкой кровли кв № 66 | линокром | М2 | 11,5 | 75,68 | 870,32 |
|  |  | газ | л | 20 | 25,42 | 508,40 |
|  | Ремонт мягкой кровли кв № 59 | линокром | М2 | 11,5 | 75,68 | 870,32 |
|  |  | газ | л | 20 | 25,42 | 508,40 |
|  |  |  |  |  |  | 13161,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ножовка по мет | шт | 1 | 278,68 | 278,68 |
|  |  | отвертка | шт | 3 | 187,60 | 562,80 |
|  |  | Отвертка 5,0/100 мм | шт | 3 | 72,48 | 217,45 |
|  | Карты обходов и осмотров5,1 | Плоскогубцы 180 мм | шт | 2 | 474,76 | 949,51 |
|  |  | Стамеска 18 мм | шт | 1 | 205,21 | 205,21 |
|  |  |  |  |  |  | 2213,65 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ – 24 Никольский В.В.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД

Ул. Тельмана 92

За Май 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  работ | Наименование материалов | Ед. изм | количество | Цена за единицу | сумма |
|  | Перепаковка стояка в т/ подвале | Муфта //32 | шт | 4 | 37,45 | 149,78 |
|  | Ремонт задвижкек в т/ подвале | т/ пластина | кг | 0,73 | 84,75 | 61,86 |
|  |
|  | Изготовление решоток на продухи | электроды | кг | 2 | Материал будет списан в след. месяце | |
|  |  | арматура | кг | 12 | 31,78 | 381,36 |
|  |  | полоса | кг | 11,5 | 44,00 | 506,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1099,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тельмана | шт | 1 | 550,85 | 550,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов и осмотров |  |  |  |  | 550,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ – 24 Никольский В.В.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД

Ул. Тельмана 92

За Июнь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  работ | Наименование материалов | Ед. изм | количество | Цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лампа лон | шт | 30 | 8,47 | 254,10 |
|  |  | Авт вык | шт | 4 | 75,17 | 300,68 |
|  |  | Вык прима | шт | 3 | 38,81 | 116,44 |
|  |  | изолента | шт | 4 | 26,44 | 105,77 |
|  |  | перчатки | пар | 8 | 13,56 | 108,48 |
|  |  | масло | л | 0,5 | 470,00 | 235 |
|  |  | леска | м | 18 | 8,71 | 156,78 |
|  | Карты обходов и осмотров 5,1 | Триммер головка | шт | 1 | 880,00 | 880,00 |
|  |  | Стартер в сборе | шт | 1 | 750,00 | 750,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2907,25 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ – 24 Никольский В.В.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД

Ул. Тельмана 92

За Июль 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  работ | Наименование материалов | Ед. изм | количество | Цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов и осмотров |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ – 24 Никольский В.В.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД

Ул. Тельмана 92

За Август 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  работ | Наименование материалов | Ед. изм | количество | Цена за единицу | сумма |
|  | Изготовление решеток для закрытия продухов | арматура | кг | 7,2 | 31,00 | 223,20 |
|  |  | электроды | кг | 1,5 | 103,12 | 154,68 |
|  |
|  | Установка задвижки на т/ узлах ( шайба) | задвижка | шт | 2 | 16,00 | 32,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 409,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов и осмотров5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ – 24 Никольский В.В.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД

Ул. Тельмана 92

За Октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  работ | Наименование материалов | Ед. изм | количество | Цена за единицу | сумма |
|  | Установка воздухоот. На т/ этаже | Воздухоот. Авт. | Шт. | 1 | 353,00 | 353,00 |
|  | Ремонт скамеек | брусок | М.п. | 4 | 62,14 | 248,56 |
|  |
|  | Смена крана вт/ подвале | Клапан//20 | шт | 1 | 157,12 | 157,12 |
|  | Закрытие т/ эт. И т/ под на замки | Замок навесной | шт | 2 | 143,00 | 286,00 |
|  | Окраска д/ обор | эмаль | кг | 2 | 84,75 | 169,49 |
|  |  | эмаль | кг | 2 | 88,51 | 177,02 |
|  |  | эмаль | кг | 2 | 88,51 | 177,02 |
|  |  | эмаль | кг | 2 | 88,51 | 177,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1745,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов и осмотров5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи