Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №54

За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | замок | шт | 1 | 133,23 | 133,23 |
|  | Навешивание замка на дверь в подвал 3подъезд | ключ | шт | 2 | 2,47 | 4,94 |
|  | Смена канал трубопровода ф110 в подвале с соединительными фитингами | Труба ф110 | шт | 2 | 101,54 | 203,08 |
|  | Окраска дворового оборудования | Манжет ступенчатый | шт | 3 | 8,47 | 25,41 |
|  | Прочистка центральной канализации | Ревизия ф110 | шт | 1 | 64,79 | 64,79 |
|  | Ремонт лавок | Манжет перех сч/к на ппф110 | шт | 2 | 24,57 | 49,14 |
|  | Замена авт.выключателя | Эмаль кг | кг | 10 | 79,66 | 796,0 |
|  | Ремонт шс рщ | уайспирит | литр | 0,28 | 67,79 | 18,98 |
|  | Установка лампочек | Бруски | М | 6 | 62,14 | 372,84 |
|  |  | Саморезы | шт | 5 | 0,45 | 2,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1670,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет2025 |  |  |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Изолента | Шт | 0,1 | 27,79 | 2,78 |
|  |  | Авт. выкл 20а | шт | 2 | 74,07 | 148,14 |
|  |  | Эл лампочки | шт | 6 | 7,71 | 46,26 |
|  |  | Итого |  |  |  | 197,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 5 ч/ч | Итого |  |  |  | 1881,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Володарского дом №54**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ШС РЩ с заменой кабеля |  |  |  |  |  |
|  | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка ц/канализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | | | | |
|  |  | кабель | м | 1 | 5,34 | 5,34 |
|  |  | изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,29 |
|  |  | шуруп | кг | 0,01 | 5,14 | 0,05 |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 7 | 8,47 | 59,29 |
|  | | Итого: |  |  |  | 69,97 |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №54

за\_июнь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №54

За июль\_\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена трубопровода ф32,на трубопроводе х/в в подвале дома | Отвод ф32 | шт | 1 | 5,78 | 5,78 |
|  | приваривание отвода ф32 х/в | Труба 32 | кг | 2 | 39,8 | 79,6 |
|  | приваривание резьбы ф15 х/в | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,24 | 4,24 |
|  |  | кислород | М3 | 0,2 | 79,1 | 15,82 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,14 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,04 | 68,64 | 2,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 196,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №54

За август\_\_\_\_\_\_\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Замена кабеля | Кабель АВВГ | М | 5 | 5,50 | 27,5 |
|  |  | Изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | ШТ | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |  | 63,62 |
|  |  | **2023** | | | | |
|  | Смена стояка по отоплению кв 1, подвал | Вентиль ф 15 | шт | 1 | 169,00 | 169,00 |
|  |  | Резьба ф 15 | шт | 1 | 4,23 | 4,23 |
|  |  | Труба ф 20 | кг | 8 | 36,44 | 291,52 |
|  |  | Труба ф 15 | кг | 3 | 36,44 | 109,32 |
|  |  | Кран ф 15 | шт | 2 | 145,00 | 290,00 |
|  |  | Сгон ф 15 | шт | 2 | 11,01 | 22,02 |
|  | к/о 5 | кислород | М.к. | 0,35 | 79,10 | 27,69 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,25 | 440,67 | 110,17 |
|  |  | Сварочная проволока | кг | 0,1 | Списание в сл | М-це |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | набивка | кг | 0,04 | 224,00 | 8,96 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,15 | 84,74 | 12,71 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  | ***1045,62*** |
|  |  | ***2027*** | | | | |
|  |  | круг | шт | 1 | 15,68 | 15,68 |
|  |  | итого |  |  |  | ***15,68*** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №54

За сентябрь 2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №54

за\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи