Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом № 56

За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Труба ф100 | шт | 3 | 101,54 | 304,62 |
|  | Смена канал стояка и фитингами по квартире 59 | Манжет ф100 | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  | Смена канализационного стояка с соединит фитингами в подвале дома. | Переход с ч/к на пп | шт | 1 | 39 | 39,0 |
|  | Окраска дворового обарудования | Переход с ч/к на пп | шт | 1 | 33,05 | 33,05 |
|  | Прочистка центральной канализации | Ревизия 110 | шт | 1 | 64,79 | 64,79 |
|  | Закрашивание надписей | Труба ф110 | шт | 1 | 101,54 | 101,54 |
|  | Установка лампочек | Манжет перех | шт | 2 | 24,51 | 49,14 |
|  |  | Отвод 45\*100 | шт | 2 | 31,82 | 63,64 |
|  |  | Труба ф110 | шт | 2 | 101,54 | 203,08 |
|  |  | Патрубок перех | шт | 1 | 61,02 | 61,02 |
|  |  | Эмаль | кг | 9 | 79,66 | 716,94 |
|  |  | Уайт спирит | литр | 0,28 | 67,79 | 18,98 |
|  |  | Эмаль аэрозоль | шт | 1 | 131 | 131 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1803,74 |
|  |  | Счет2025 |  |  |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Эл лампочки | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 5 ч/ч | Итого |  |  |  | 1848,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Володарского дом № 56**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Герметик под пистолет | кг | 3 | 162,00 | 486,00 |
|  | Ремонт м/панельных швов кв 76 | цемент | кг | 10 | 4,58 | 45,80 |
|  | Ремонт ШС РЩ с заменой кабеля |  |  |  |  |  |
|  | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 531,80 |
|  |  | 2015 | | | | |
|  |  | кабель | м | 2 | 5,34 | 10,68 |
|  |  | изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,29 |
|  |  | шуруп | кг | 0,01 | 5,14 | 0,05 |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  | 32,96 |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 564,76 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом № 56

за\_\_июнь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Вентиль ф25 | шт | 1 | 329,46 | 329,46 |
|  | Смена вентелей ф25, ф15 на стояке х/в кв41 | Сгон ф25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  | Смена сгонов ф25, ф15 | Вентиль ф15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  |  | Сгон ф15 | шт | 1 | 12,63 | 12,63 |
|  |  | Сгон ф25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 558,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом № 56

За июль\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Изоляция трубопровода сист. отопления в подвале дома | энергофлекс | М.п | 25 | 66,1 | 1652,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска лавок | Бруски | Шт | 4 | 62,14 | 248,56 |
|  |  | Гвозди шиферные | Кг | 0,1 | 68 | 6,80 |
|  |  | Эмаль | кг | 0,5 | 79,66 | 39,83 |
|  |  |  |  |  | Итого | 1947,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 1963,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом № 56

За август\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | шт | 6 | 7,71 | 46,26 |
|  |  | **2023** | | | | |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | набивка | кг | 0,04 | 224,00 | 8,96 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,15 | 84,74 | 12,71 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  | ***21,67*** |
|  |  | **2027** | | | | |
|  | | круг | шт | 1 | 15,68 | 15,68 |
| итого |  |  |  | ***15,68*** |
|  |  | **2016** | | | | |
|  |  | мешки | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | итого |  |  |  | ***21,36*** |
|  |  | **2012** | | | | |
|  |  | песок | М.к. | 2 | 546,61 | 1093,52 |
|  |  | итого |  |  |  | ***1093,52*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |
|  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом № 56

За сентябрь\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгона ф20 и прочистка радиатора в кв №1 | Сгон ф20 | шт | 1 | 15,79 | 15,79 |
|  | Смена крана (жильца) спусник на радиаторе кв39 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рамы | Гвозди б/у |  |  |  |  |
|  | Остекление подъезда | Стекло оконное б/у |  |  |  |  |
|  |  | Гвозди б/у |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 15,79 |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Замена светильника | Светильник | Шт | 4 | 47,63 | 190,52 |
|  |  | Светильник осн | Шт | 2 | 16,95 | 33,90 |
|  | Замена выключателя | Выключатель | Шт | 1 | 40,76 | 40,76 |
|  | Замена кабеля | Кабель АВВГ | М | 4 | 5,51 | 22,04 |
|  | Замена провода | Провод АПВ | М | 1 | 3,64 | 3,64 |
|  |  | Изолента | шт | 0,3 | 26,44 | 7,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 298,79 |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  |  | Мешки для мусора | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом № 56

за\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж кабеля (4 под. 5 этаж) |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие рамы (4 под. 5 этаж) |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализационного трубопровода в подвале дома | **2015** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл. проводки мест общего пользования | Изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  | Установка лампочек | Лампа лон | шт | 2 | 7,29 | 14,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 15,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи