Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №58

За апрель 2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Бруски | м | 6 | 62,14 | 372,84 |
|  | Ремонт лавок | Гвозди | Кг | 0,05 | 68 | 3,40 |
|  | Замена стекла | Стекло | М2 | 1 | 280,30 | 280,30 |
|  | Замена кабеля |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шс рщ |  |  |  |  |  |
|  | Установка лампочек |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 656,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Кабель АВВГ | М | 4 | 13,50 | 54 |
|  |  | изолента | шт | 0,3 | 27,79 | 8,34 |
|  |  | Эл лампочки | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  | Итого |  |  |  | 93,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 749,72 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 7 ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Володарского дом №58**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ШС РЩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | | | | |
|  |  | изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,29 |
|  |  | шуруп | кг | 0,01 | 5,14 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  | 5,34 |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №58

за\_июнь\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Кран ф15 | шт | 2 | 121,97 | 243,94 |
|  | Смена кранов ф15, ф25 | Кран ф25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|  | Смена сгонов ф15,ф25 | Сгон ф15 | шт | 1 | 12,63 | 12,63 |
|  | Приваривание резьб ф25 с применением газосварки | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|  | Ревизия задвижек,вентилей и кранов на системе отопления | Сгон ф25 | шт | 2 | 26,38 | 52,76 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | Резьба ф25 | шт | 1 | 9,14 | 9,14 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,13 |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 30,05 |
|  | Чеканка канализационных раструбов | Свар проволока | кг | 0,13 | 68,65 | 8,92 |
|  | Частичная изоляция трубопр системы отопления | Тех пластина пористая | кг | 0,3 | 82,47 | 24,74 |
|  |  | цемент | кг | 2 | 4,58 | 9,16 |
|  |  | Эмаль черная | кг | 1,25 | 84,75 | 105,9 |
|  |  | проволока | кг | 0,2 | 0,12 | 0,024 |
|  |  | Набивка сальниковая | кг | 0,125 | 224 | 28,0 |
|  |  | стеклоткань | М.п | 6,25 | 33,05 | 206,56 |
|  |  | гайка | кг | 0,1 | 109,32 | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1203,36 |
|  | к/о 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №58

За июль\_\_2017\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Смена вентиля ф20 на трубопроводе х/в с применением газосварки | Клапан вентиль ф20 | шт | 1 | 197,93 | 197,93 |
|  |  | Кислород | М3 | 0,4 | 79,1 | 31,64 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,14 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,02 | 68,64 | 1,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерных узлов |  |  |  | итого | 319,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска лавок | Бруски | Шт | 6 | 62,14 | 372,84 |
|  |  | Гвозди шиферные | Кг | 0,2 | 68 | 13,60 |
|  |  | Эмаль | кг | 0,5 | 79,66 | 39,83 |
|  |  |  |  |  | Итого | 426,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |  |  |  |  |
|  | Замена проводки | Провод АППВ | М | 7 | 3,64 | 25,48 |
|  |  | Изолента | шт | 0,1 | 74,75 | 7,47 |
|  | Смена ламп | Лампа ЛОН | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  |  |  |  | Итого | 56,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 817,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №58

За август\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма | |
|  | Замена петель на дверь подвала | Петля | Шт | 1 | 25,08 | 25,8 | |
|  |  | Гвозди | Кг | 0,033 | 69 | 2,3 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Ремонт межпанельных швов | Велотерм | М | 12 | 11,80 | 141,6 | |
|  |  | Герметик | Кг | 12 | 117,33 | 1407,96 | |
|  |  | Цемент | Кг | 25 | 4,49 | 112,25 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Ремонт лавок | Заготовка на лавку | Шт | 10 | 124,28 | 1242,8 | |
|  |  | Гвозди | Кг | 0,1 | 48,70 | 4,87 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Итого** |  |  |  | ***2937,58*** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **2015** | | | | | |
|  | Замена автовыключателя | Автовыключатель 32 А | Шт | 1 | 76,73 | 76,73 | |
|  | Ремонт шс рщ | Изолента | Шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | шт | 6 | 7,71 | 46,26 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Итого** |  |  |  | | ***125,63*** |
|  |  | **2016** | | | | | |
|  |  | мешки | шт | 2 | 10,68 | | 21,36 |
|  |  | итого |  |  |  | | ***21,36*** |
|  | к/о 7 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №58

За сентябрь\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки ф80 на системе отопления. | Кран -Задвижка ф80 | шт | 1 | 2304,8 | 2304,8 |
|  |  | Болт м16 | Кг | 1,01 | 118,65 | 119,84 |
|  |  | Гайка м16 | кг | 0,21 | 122,88 | 26,6 |
|  |  | Тех пластина | кг | 0,29 | 82,47 | 23,56 |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка фильтра х/в на дом |  |  |  | итого | 2474,8 |
|  | Прочистка вводного вентиля х/в в кв 37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №58

за\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Замена кабеля | Кабель АВВГ 2х2,5 | М | 12 | 5,61 | 67,32 |
|  |  | Изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  | Установка лампочек | Лампа лон | шт | 4 | 7,29 | 29,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 99,12 |
|  |  |  |  | **2023** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | смена крана на спуснике на сист отопления | Кран ф15 | шт | 1 | 21,51 | 21,51 |
|  |  | лен | кг | 0,05 | 63,56 | 3,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 24,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи