Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №60

 За апрель 2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Уголок 40\*4 | кг | 15 | 38,5 | 577,5 |
|  | ремонт огражден и решетки крыльца с применением электросварки | электроды | кг | 0,3 | 98 | 29,4 |
|  | Ремонт двери в подвал | Саморезы | Шт | 20 | 0,65 | 13 |
|  | Ремонт рамы | саморезы | Шт | 15 | 0,55 | 8,75 |
|  | Ремонт лавок | Саморезы  | Шт | 15 | 0,45 | 6,75 |
|  | Установка лампочек | Бруски  | М | 6 | 62,14 | 372,84 |
|  |  | гвозди | кг | 0,05 | 47,80 | 2,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1010,13 |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Эл лампочки | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  |  | 1033,26 |
|  | Карты обходов 8 ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Володарского дом №60**

 **За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Смена патрона |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ШС РЩ |  |  |  |  |  |
|  | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка ц/канализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  2015 |
|  |  | патрон | шт | 1 | 15,93 | 15,93 |
|  |  | изолента | шт | 0,2 | 26,44 | 5,29 |
|  |  | шуруп | кг | 0,01 | 5,14 | 0,05 |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 38,21 |
|  |
|  | Карты обходов: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №60

 за\_июнь\_\_2017\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Тех пластина пористая | кг | 0,3 | 82,47 | 24,74 |
|  | Ревизия задвижек,вентилей и кранов на системе отопления | цемент | кг | 2 | 4,58 | 9,16 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | Эмаль черная | кг | 1,25 | 84,75 | 105,9 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | Набивка сальниковая | кг | 0,125 | 224 | 28,0 |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. | стеклоткань | М.п | 6,25 | 33,05 | 206,56 |
|  | Чеканка канализационных раструбов | Сгон ф32 | шт | 2 | 32,54 | 65,08 |
|  | Частичная изоляция трубопр системы отопления | резьба ф32 | шт | 1 | 11,84 | 11,84 |
|  | Смена кран ф32 на х/в | Кран ф32 | шт | 1 | 599,92 | 599,92 |
|  | Приваривание резьб ф20, ф32 и трубопр ф20 на х/в с применением газо сварки по кв 56/60 | Резьба ф20 | шт | 2 | 6,16 | 12,32 |
|  | Смена крана ф20 | Кран ф20 | шт | 1 | 199,22 | 199,22 |
|  | Смена сгонов ф15,ф32 в комплекте | Сгон ф15 | шт | 1 | 12,59 | 12,59 |
|  |  | Труба ф20 | кг | 5 | 36,44 | 182,2 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,1 | 440,68 | 44,1 |
|  |  | кислород | М3 | 0,34 | 79,1 | 26,89 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,11 | 68,65 | 7,55 |
|  |  | к/гайка ф32 | шт | 2 | 12,96 | 25,92 |
|  |  | Муфта ф32 | шт | 2 | 38,09 | 76,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1638,2 |
|  | к/о 5  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №60

 За июль\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |  |  |  |  |
|  | Смена ламп | Лампа ЛОН | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого  | 47,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №60

 За август\_\_\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Смена ламп  | Лампы ЛОН | шт | 7 | 7,71 | 53,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  | к/о 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №60

 За сентябрь\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Приваривание резьбы ф50 ,установка сгона,.муфты крана б\у ф50 на трубопр х/воды для промывки системы канализации | Резьба ф50 | шт | 1 | 19,24 | 19,24 |
|  |  | Муфта ф50 | шт | 1 | 45,68 | 45,68 |
|  |  | Сгон  | ШТ | 1 | 43,16 | 43,16 |
|  |  | лен | кг | 0,12 | 63,56 | 7,94 |
|  | Приваривание врезки на кв 69 | Сгон ф15 (на резьбу) | шт | 1 | 11,02 | 11,02 |
|  | Смена трубопровода х/в ф 20- стояк кв 69 | Труба ф20 | кг | 3,1 | 36,44 | 112,96 |
|  |  | кислород | М3 | 0,13 | 79,1 | 9,89 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,13 | 440,68 | 55,09 |
|  | Смена 2 заглушек и выпуска на системе центральной канал в подвале дома. | Заглушка канал | шт | 1 | 23,78 | 23,78 |
|  | Прочистка и промывка системы канализации в подвале дома | Заглушка ф110 | шт | 1 | 18 | 18 |
|  |  | Переходное кольцо | шт | 1 | 30 | 30 |
|  |  | Выпуск двойной | шт | 1 | 68 | 68 |
|  | Устранение засора х/в в кв 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **444,76** |
|  |  |  |  | **2020** |  |  |
|  | Установка песочницы | Песочница  | шт | 1 | 2366,69 | 2366,69 |
|  |  |  |  |  |  | **2366,69** |
|  |  | Итого  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  |  | Таблетки хлор | шт | 50 | 2,03 | 101,5 |
|  |  |  |  | **2027** |  |  |
|  |  | Круг отрезной | шт | 2 | 22 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №60

 за\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Усиление площадки перед л/маршем (4 под.) | Лист  | кг | 25 | 21,61 | 540,25 |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | дополнительный материал для проводимых работ в подвале дома (промывка канализации)в сентябре м-це | Муфта рр 50\*1/2 | шт | 1 | 560,17 | 560,17 |
|  |  -----//-------- | Трайник переходн рр 40\*20\*40  | шт | 1 | 16,38 | 16,38 |
|  | ликвидация воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  | итого | 1116,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Ремонт эл. проводки мест общего пользования | Изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  | Лампа лон | шт | 3 | 7,29 | 21,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  |  | 23,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи