Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №62

За апрель 2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | эмаль | кг | 10 | 78,81 | 788,1 |
|  | Окрашивание дворового оборудования | уайспирит | литр | 0,29 | 67,79 | 19,65 |
|  | Прочистка центральной канализации |  |  |  |  |  |
|  | Установка лампочек |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 807,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Эл лампочки | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 830,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 9 ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Володарского дом №62**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | | | | |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 1 | 8,47 | 8,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  | 8,47 |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №62

за\_июнь\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|  | Ревизия задвижек,вентилей и кранов на системе отопления | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,13 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 30,05 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | Свар проволока | кг | 0,13 | 68,65 | 8,92 |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. | Тех пластина пористая | кг | 0,3 | 82,47 | 24,74 |
|  | Чеканка канализационных раструбов | цемент | кг | 2 | 4,58 | 9,16 |
|  | Частичная изоляция трубопр системы отопления | Эмаль черная | кг | 1,25 | 84,75 | 105,9 |
|  | Смена врезки ф15 в кв 13 с применением газосварки на трубопр х/в | Набивка сальниковая | кг | 0,125 | 224 | 28,0 |
|  |  | стеклоткань | М.п | 6,25 | 33,05 | 206,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 506,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №62

За июль\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №62

За август\_\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2023** | | | | |
|  | Смена к/стояка кв 48,52 | Труба ф 110 1м | шт | 1 | 168,00 | 168,00 |
|  |  | Труба ф 110 2м | шт | 1 | 269,00 | 269,00 |
|  |  | Герметик силиконовый | шт | 1 | 202,00 | 202,00 |
|  |  | Труба ф 110 | шт | 1 | 268,64 | 268,64 |
|  |  | Подводка вода сталь | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Манжет переходник | шт | 2 | 113,43 | 226,86 |
|  |  | Муфта ф 110 | шт | 1 | 65,00 | 65,00 |
|  |  | переход | шт | 1 | 29,24 | 29,24 |
|  |  | итого |  |  |  | ***1328,74*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |
|  |  |
|  | к/о 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №62

За сентябрь\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Установка 2 ребер радиатора в 4подъезде ,с использованием трубы, сгонов ,пробок ,ниппелей ,прокладок и применением газосварки по заявлению кв61,64 | Сгон ф15 | шт | 2 | 12,57 | 25,34 |
|  |  | Пробка радиаторная глухая | шт | 2 | 23,98 | 47,96 |
|  |  | Пробка радиаторная проходная | шт | 2 | 23,98 | 47,96 |
|  |  | нипель | шт | 2 | 38,98 | 77,96 |
|  |  | Труба ф15 | кг | 1,2 | 3,44 | 43,73 |
|  |  | кислород | М3 | 0,13 | 79,1 | 9,89 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,13 | 440,68 | 55,09 |
|  |  | радиатор | ребро | 2 | 474,58 | 949,16 |
|  |  | прокладка | шт | 2 | 2,2 | 4,4 |
|  |  | лен | кг | 0,06 | 63,56 | 3,97 |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого 1265,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  |  | Таблетки хлор | шт | 30 | 2,03 | 60,9 |
|  |  |  |  | **2027** |  |  |
|  |  | Круг отрезной | шт | 2 | 22 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Володарского дом №62

за\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Ремонт эл. проводки мест общего пользования | Изолента | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1,32 |
|  |  |  |  | **2023** |  |  |
|  | изготовление переходников 15\*20 для установки спусников ф20( с применением газосварки) | Сгон ф15 | шт | 2 | 15 | 30 |
|  |  | Сгон ф20 | шт | 2 | 14,41 | 28,82 |
|  | установка спусников на стояки отопления по кв 24 | Вентиль ф20 | шт | 2 | 176,45 | 352,9 |
|  |  | лен | кг | 0,1 | 3,56 | 6,35 |
|  |  | кислород | М3 | 0,34 | 79,1 | 26,89 |
|  |  | ацетилен | Кг | 0,19 | 449,15 | 85,34 |
|  |  | электроды | кг | 0,05 | 110,72 | 5,54 |
|  | прочистка канализационного трубопровода в подвале дома |  |  |  |  |  |
|  | прочистка засора х/в по кв № 70 |  |  |  | итого | 535,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи