|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | **Утверждаю: Технический директор МУП "Жилкомсервис"** | | | | | | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Володарского, д. 66 А | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | за октябрь 2017 | | | | |
| № | Наименование работ | | Наименование материалов | | Ед. изм. | | Кол-во | | Цена за единицу | | Сумма |
|  | Проверка подвала на наличие течи | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прочистка канализации | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | проверка на прогрев отопит приборов | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | снатие показания водомера | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | смена канализации 1 п.з( пластик на пластик) | | труба 110 | | шт. | | 2 | | 185,85 | | 371,70 |
|  |  | | муфта 110 | | шт. | | 2 | | 38,17 | | 76,34 |
|  |  | | переход 110 | | шт. | | 1 | | 53,55 | | 53,55 |
|  |  | | переход 50\*75 | | шт. | | 3 | | 14,02 | | 42,06 |
|  |  | | патрубок перех. | | шт. | | 1 | | 53,55 | | 53,55 |
|  |  | | манжеты 110 | | шт. | | 1 | | 24,57 | | 24,57 |
|  |  | | тройник 110\*110 | | шт. | | 1 | | 63,05 | | 63,05 |
|  |  | | манжета 50 | | шт. | | 1 | | 35 | | 35,00 |
|  |  | | тройник 50\*50 | | шт. | | 1 | | 20,2 | | 20,20 |
|  | смена крана 50 ХВС | | кран 50 | | шт. | | 1 | | 1234,07 | | 1234,07 |
|  |  | | лён | | кг | | 0,04 | | 226,45 | | 9,06 |
|  | чеканка канализ. раструбов | | цемент | | кг | | 5 | | 4,58 | | 22,90 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | **ИТОГО:** | |  | |  | |  | | **2006,05** |
|  |  | | эл. лампа | | шт. | | 4 | | 7,88 | | 31,52 |
|  |  | | перчатки | | п | | 1 | | 13,56 | | 13,56 |
| Начальник ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В. | | | | |  | |  | |  | |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | | | |  | |  | |  | |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. | | | | |  | |  | |  | |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |