|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Утверждаю: Технический директор МУП "Жилкомсервис"**  |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Володарского, д. 66 А |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | снатие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | смена канализации 1 п.з( пластик на пластик) | труба 110 | шт. | 2 | 185,85 | 371,70 |
|   |   | муфта 110  | шт. | 2 | 38,17 | 76,34 |
|   |   | переход 110 | шт. | 1 | 53,55 | 53,55 |
|   |   | переход 50\*75 | шт. | 3 | 14,02 | 42,06 |
|   |   | патрубок перех. | шт. | 1 | 53,55 | 53,55 |
|   |   | манжеты 110 | шт. | 1 | 24,57 | 24,57 |
|   |   | тройник 110\*110 | шт. | 1 | 63,05 | 63,05 |
|   |   | манжета 50 | шт. | 1 | 35 | 35,00 |
|   |   | тройник 50\*50 | шт.  | 1 | 20,2 | 20,20 |
|   | смена крана 50 ХВС | кран 50 | шт. | 1 | 1234,07 | 1234,07 |
|   |   | лён | кг | 0,04 | 226,45 | 9,06 |
|   | чеканка канализ. раструбов | цемент | кг | 5 | 4,58 | 22,90 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **2006,05** |
|  |  | эл. лампа | шт. | 4 | 7,88 | 31,52 |
|  |  | перчатки  | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
| Начальник ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В. |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |