|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Володарского, д. 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | г/сварочные работы по устранению течи г/в 8п,9п L сварного шва 0,2м. | кислород | м3 | 0,8 | 79,1 | 63,28 |
|   |   | ацетилен | кг | 0,68 | 440,68 | 299,66 |
|   | смена крана 25 | кран 25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|   |   | лен | кг | 0,02 | 226,45 | 4,53 |
|   | ремонт канализационной трубы ( пластик на пластик ) | муфта 110 | шт | 2 | 127,97 | 255,94 |
|   |   | тройник 110\*110 | шт | 1 | 67,92 | 67,92 |
|   |   | тройник 50\*50 | шт | 1 | 20,20 | 20,20 |
|   |   | отвод 110 | шт | 1 | 115,14 | 115,14 |
|   |   | отвод 110 | шт | 1 | 108,17 | 108,17 |
|   |   | цемент | кг | 1,6 | 4,58 | 7,33 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **1310,71** |
|  |  | эл лампа | шт | 4 | 7,88 | 31,52 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | мешок | шт | 1 | 11,02 | 11,02 |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |  |  |  |  |  |