|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Воровского, д. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | прочистка канализации |   |  |  |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | установка замка ЩС | замок | шт | 1 | 143 | 143,00 |
|   | ревизия ЩС |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **6,2** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **143,00** |
|  |  | изолента | шт | 1 | 26,44 | 26,44 |
|  |  | эл лампа | шт | 4 | 7,88 | 31,52 |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |  |  |  |  |  |