|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит.приборов |   |   |   |   |   |
|   | ремонт канализационной трубы 5п (пластик на пластик) | манжета 110 | шт | 1 | 24,57 | 24,57 |
|   |   | муфта 110 | шт | 2 | 127,97 | 255,94 |
|   |   | тройник 110\*110 | ШТ | 1 | 67,92 | 67,92 |
|   | чеканка раструбов | цемент | кг | 1,6 | 4,58 | 7,33 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **7,8** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **355,76** |
|  |  | эл лампа | шт | 4 | 7,88 | 31,52 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |  |  |  |  |  |