|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | |
|  | **Утверждаю: Технический директор МУП "Жилкомсервис"** | | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | за октябрь 2017 | | |
| № | Наименование работ | | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Проверка подвала на наличие течи | |  |  |  |  |  |
|  | снятие показания водомера | |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации | |  |  |  |  |  |
|  | г/св. работы по устранению течи отопления 1-й п.,2-й п. | | кислород | м3 | 0,67 | 79,10 | 53,00 |
|  |  | | ацетилен | кг | 0,55 | 440,68 | 242,37 |
|  | смена крана по отплению 1-й подъезд | | кран 15 | шт. | 5 | 96,61 | 483,05 |
|  |  | | лён | кг | 0,04 | 226,45 | 9,06 |
|  | смена сгона по отплению 1-й подъезд | | сгон 15 | шт. | 1 | 12,59 | 12,59 |
|  |  | |  | шт. | 1 | 15,85 | 15,85 |
|  |  | | резьба 15 | шт. | 4 | 4,94 | 19,76 |
|  | смена трубопровода отопления 1-й подъезд | | труба 15 | кг | 5 | 36,44 | 182,20 |
|  | смена трубопровода отопления 2-й подъезд | | труба п/п 20 | м | 0,5 | 42,63 | 21,32 |
|  |  | | кран п/п 20 | шт. | 2 | 91,53 | 183,06 |
|  |  | | муфта п/п 25\*20\*25 | шт. | 1 | 95,00 | 95,00 |
|  |  | | тройник п/п 25\*20\*25 | шт. | 1 | 7,15 | 7,15 |
|  |  | | уголок п/п 25 | шт. | 3 | 3,31 | 9,93 |
|  |  | | муфта п/п 25\*1 | шт. | 2 | 120,97 | 241,94 |
|  |  | | заглушка п/п | шт. | 1 | 2,10 | 2,10 |
|  |  | | угольник п/п 25 | шт. | 9 | 6,46 | 58,14 |
|  |  | | муфта п/п 25 | шт. | 2 | 6,46 | 12,92 |
|  |  | | муфта п/п 25 | шт. | 1 | 48,00 | 48,00 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** | |  | **7,8** |  |  |  |
|  |  | | **ИТОГО:** |  |  |  | **1697,43** |
|  |  | | эл. лампа | шт. | 4 | 7,97 | 31,88 |
|  |  | | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | | мешок | шт. | 1 | 11,02 | 11,02 |
| Начальник ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В. | | | |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. | | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. | | | |  |  |  |  |