|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: Технический директор МУП " Жилкомсервис"** | | | | | |
|  | **Михейкин Ю. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 2 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний общедомовых счетчиков |  |  |  |  |  |
|  | проверка на прогрев отопительных приборов |  |  |  |  |  |
|  | смена канализации( с пластика на пластик) | труба 110 | шт | 1 | 201,32 | 201,32 |
|  |  | труба 110 | шт | 1 | 187,29 | 187,29 |
|  |  | тройник 110 | шт | 2 | 67,92 | 135,84 |
|  |  | переход 110 | шт | 2 | 31,83 | 63,66 |
|  |  | переход 110\*50 | шт | 2 | 14,02 | 28,04 |
|  | чиканка канализационных раструбов | цемент | кг | 2,5 | 4,58 | 11,45 |
|  | г/сварочная работа по устр. течи х/в L сврного шва 0,2м | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,136 |
|  |  | кислород | м3 | 0,25 | 79,1 | 19,775 |
|  | смена крана 25 по х/в | кран 25 | шт | 1 | 255,94 | 255,94 |
|  | смена крана 20 х/в | кран 20 | шт | 1 | 127,97 | 127,97 |
|  |  | лен | кг | 0,02 | 226,45 | 4,529 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **5,3** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **1123,95** |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | лампа лон | шт | 3 | 7,88 | 23,64 |
|  |  | мешок | шт | 1 | 11,02 | 11,02 |
|  |  | круг | шт | 1 | 20 | 20,00 |
| Начальник ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г. В. | | |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е. В. | | | | | | |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шинкоренко В. А. | |  |  |  |  |  |