|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 6 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за октябрь 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | проверка на прогрев отопит.приборов |  |  |  |  |  |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | установка крана 15-3шт. отопл 3п, 2п с применением г/сварки | кран 15 | шт | 2 | 155,84 | 311,68 |
|  |  | кран 15 | шт | 1 | 187,29 | 187,29 |
|  | установка крана 20-2шт. отопл 3п, 2п с применением г/сварки | кран 20 | шт | 2 | 214,22 | 428,44 |
|  | установка сгонов 15-2шт. | сгон 15 | шт | 1 | 12,59 | 12,59 |
|  |  | сгон 15 | шт | 1 | 15,84 | 15,84 |
|  | установка сгонов 20-2шт. | сгон 20 | шт | 2 | 15,85 | 31,70 |
|  |  | лен | кг | 0,04 | 226,45 | 9,06 |
|  |  | кислород | м3 | 0,8 | 79,10 | 63,28 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,68 | 440,68 | 299,66 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **1359,54** |
|  |  | эл лампа | шт | 4 | 7,88 | 31,52 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.  Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | |  |  |  |  |  |