|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №144 от 29.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Есенина ул, дом № 10 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 29.01.2018 13:00 - 29.01.2018 17:00 |
|  | Ответственный: | Протасова Е.Н. (ЖЭУ-15) | Состав исполнителей: | Бурыкин В.В.; Павлов Н.И.; Арбиева В.И.; |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | Смена сгонов у трубопровода диаметром до 32 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов до 32 мм |
|  | Смена внутреннего трубопровода из стальных труб ХВС, ГВС 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000106 | кран 11б27п1 Ду32 Ру16 рыч. | шт |  | 1,000 | 609,32 |  | 609,32 |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг |  | 0,500 | 440,68 |  | 220,34 |
|  | 00000008816 | проволока СВ08А ф3 | кг |  | 0,100 | 62,92 |  | 6,29 |
|  | 00000009051 | труба 32х3,2 | кг |  | 3,000 | 39,80 |  | 119,40 |
|  | 00000011090 | лампа ЛОН (95Вт, Е 27) | шт |  | 5,000 | 7,97 |  | 39,85 |
|  | **Итого:** |  | **995,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 29.01.2018 13:00 | Время окончания работ: | 29.01.2018 17:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №301 от 08.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Есенина ул, дом № 10 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 08.02.2018 13:00 - 08.02.2018 17:00 |
|  | Ответственный: | Протасова Е.Н. (ЖЭУ-15) | Состав исполнителей: | Бурыкин В.В.; Павлов Н.И.; Клименко Н.И.; Арбиева В.И. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Электродуговая сварка (контейнера для мусора) |
|  | Смена внутренних полиэтиленовых канализационных труб до 100 мм |
|  | Усиление фундаментов цементацией |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000005445 | труба 110\*2,2-2м | шт | 2,000 | 2,000 | 186,27 | 372,54 | 372,54 |
|  | 00000008814 | манжета 110х123 перех. | шт | 1,000 | 1,000 | 25,42 | 25,42 | 25,42 |
|  | 00-00001297 | Муфта 110 проходная | шт | 1,000 | 1,000 | 35,28 | 35,28 | 35,28 |
|  | 00-00001553 | электроды МР-3 3мм | кг | 1,000 | 1,000 | 104,24 | 104,24 | 104,24 |
|  | 00-00001952 | Бетон товарный М-350 | м3 | 0,800 | 0,800 | 3 627,11 | 2 901,69 | 2 901,69 |
|  | **Итого:** | **3 439,17** | **3 439,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 08.02.2018 13:00 | Время окончания работ: | 08.02.2018 17:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |