|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №1203 от 23.04.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Чернышевского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 23.04.2018 13:30 - 23.04.2018 17:30 |
|  | Ответственный: | Протасова Е.Н. (ЖЭУ-15) | Состав исполнителей: | Бурыкин В.В.; Дунин Н.Ф.; Попов О.Н.;  |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | Укрепление патронов |
|  | Смена выключателей |
|  | Смена сгонов у трубопровода диаметром до 32 мм |
|  | Временная заделка свищей |
|  | Смена вентилей и клапанов до 20 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000089 | Диоды | шт |  | 1,000 | 12,00 |  | 12,00 |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт |  | 8,000 | 7,71 |  | 61,68 |
|  | 00-00000237 | Кран шаровый 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду15 | шт |  | 1,000 | 108,31 |  | 108,31 |
|  | 00000004773 | сгон ДУ 25 | шт |  | 1,000 | 28,81 |  | 28,81 |
|  | 00000008392 | патрон Е-27 подвесной | шт |  | 1,000 | 14,49 |  | 14,49 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг |  | 0,300 | 466,10 |  | 139,83 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 |  | 0,400 | 78,70 |  | 31,48 |
|  | 00000011372 | Труба 25х3,2 | кг |  | 3,000 | 49,00 |  | 147,00 |
|  | 00000012942 | Резьба Ду-25 | шт |  | 2,000 | 7,48 |  | 14,96 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг |  | 0,200 | 68,30 |  | 13,66 |
|  | **Итого:** |  | **572,22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 23.04.2018 13:30 | Время окончания работ: | 23.04.2018 17:30 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |